## PlanCod
1.-11. Stelle | [10 empty] | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22.-24 Stelle |  |  |  | 25 | 26.-28 Stelle | [7 empty] | 29. | 30. |  | 31 | 32.-35. |  |  |  | 36. | 37.-38. |  |  | 39. | ab 40.Stelle
Code | [10 empty] | Trennzeichen (Bindestrich) | Geschoss- reihen- folge/ Geschoss-Ident |  | IS-Objektnummer L - Außenanlagen der Liegenschaft G - Gebäude (Gebäude-Baukörper-Geschoss) | Trennzeichen (Unterstrich) | Code |  | Leistungsphase / Planstand | Trennzeichen | Code |  | Fachplaner | Trennzeichen | Code |  |  | beplante Kostengruppe nach DIN 276 , 12/2008 | Trennzeichen | Code (CPA) |  |  | Planart/Modellart | Code |  |  | Planart | Code |  | Ebene/Sichtrichtung | Trennzeichen | Plannummer aus dem Plankopf (jeder Plankopf erhält eine eigene Plannummer) BIM-Meilen- stein (?) |  |  |  | Trennzeichen | Code |  | Index | Trennzeichen | Freitext (max. 25 Zeichen lang) lesbare Abkürzungen bei PDF-Dateien Name des Layout (Maßstab des Dateiinhaltes und bei mehreren Plänen aus einer DWG-Datei, eine fortlaufende Plannummern aller PDF-Dateien) bei DWG-Dateien Freitext bei Bedarf (nur wenn eine nähere Beschreibung des Dateiinhaltes notwendig ist) LOD - Level of Detail | [6 empty] | Dateiformat (wird automatisch beim Speichern der Datei erzeugt)
Fortlaufende Gebäude-, Bauwerks- und Außenanlagennummer aus ISObjekt | [14 empty] | _ | 1 | 0 | Wettbewerb | _ | 0 | 0 | Gesamtplanung | _ | 1 | 0 | 0 | 100 Grundstück | _ | M | P | L |  | G | R | S | Grundriss / Ebene |  |  |  | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 0 | 0 | erster Plan | _ | M | 1 | 0 | 0 |  |  |  | . | D | W | G | --> Orginalformat von Autocad
L | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | Liegenschaft |  | 2 | 0 | Grundlagenermittlung | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 200 Herrichten und Erschließen | [5 empty] | A | N | S | Ansicht | U | 1 | 1. Untergeschoss |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | Index 1 | [12 empty] | --> beste Lesbarkeit u. Übertragbarkeit von AutoCad zu AutoCad
[24 empty] | 2 | 1 | 0 | [6 empty] | S | C | H | Schnitte | U | 2 | 2. Untergeschoss |  | … | … | … | … |  | 0 | 2 | Index 2
G | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | 0 | 4 | - | 0 | 2 | Gebäude-Baukörper-Geschoss |  |  |  | Vorplanung |  | 0 | 1 | Architekt / Gebäudeplanung |  | 2 | 2 | 0 |  |  | G | R | S |  | D | A | A | Dachaufsicht | U | 3 | 3. Untergeschoss | [6 empty] | … | … |  |  | M | 5 | 0 | - | 0 | 1 | bei mehreren PDF Dateien aus einer DWG ist die fortlaufende Plannummer anzugeben. |  |  |  |  | --> Plotstiltabelle für Plot meist erforderlich
[16 empty] | 3 | 1 | Nutzungskonzeption | [5 empty] | 2 | 3 | 0 | 230 Nichtöffentliche Erschließung | [5 empty] | M | O | E | Möblierungsplan | … | … | [11 empty] | M | 5 | 0 | - | 0 | 2
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | Techn. Bauwerk (z.B. Antennenmasten) |  | 3 | 2 | Machbarkeitsstudie | [5 empty] | 2 | 4 | 0 | 240 Ausgleichsabgaben | [5 empty] | D | E | T | Detail | E | G | Erdgeschoss
[16 empty] | 3 | 3 | Zielplanung |  | 0 | 2 | Freianlagenplanung |  | 2 | 5 | 0 |  |  | L | P | L |  | P | E | R | Perspektive (räuml. Darstellung) | S | G | Sockelgeschoss | [17 empty] | . | P | D | F | --> einfachste Übertragungsart, wenn Plan unverändert angesehen und geplottet werden soll
A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | Außenanlagen + Erschließung |  | 3 | 4 | TVE-Konzept (Technik) | [14 empty] | A | B | W | Abwicklung | O | 1 | 1. Obergschoss
[16 empty] | 3 | 5 | Bauaufnahme (Bestandserf./Vermessung vor Planungsbeginn) | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 300 Bauwerk - Baukonstruktionen | [5 empty] | I | S | O | Isometrie | O | 2 | 2 .Obergschoss | [21 empty] | '--> Planänderungen nicht möglich
[16 empty] | 3 | 6 | Bedarfsanmeldung BedAn |  | 0 | 3 | Innenausbau / raumbildende Ausbauten |  | 3 | 1 | 0 |  |  | D | E | T |  | L | P | L | Lageplan | O | 3 | 3. Obergschoss
[24 empty] | 3 | 2 | 0 | [6 empty] | P | F | L | Pflanzplan | … | …
[18 empty] | C - Bauunterhalt (BU) | [5 empty] | 3 | 3 | 0 | [6 empty] | G | E | H | Gehölzbestandsplan | Z | 1 | 1. Zwischengeschoss | [10 empty] | 4 | 5 | 1 |  |  |  | ( KG) bei Beauftragung mehrerer Planer in einer Kosten- untergruppe
[16 empty] | 4 | 1 | Planung im BU |  | 0 | 4 | Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen |  | 3 | 4 | 0 |  |  | G | R | D |  | F | W | P | Fluchtwegplan | Z | 2 | 2. Zwischengeschoss | [10 empty] | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | . | D | W | F | --> Design Web-Format (hochkomprimiert zur Ansicht und für Internet)
[16 empty] | 4 | 2 | umgesetzte Planung im BU | [5 empty] | 3 | 5 | 0 | [6 empty] | F | P | L | Feuerwehrplan | Z | 3 | 3. Zwischengeschoss
[24 empty] | 3 | 6 | 0 | [6 empty] | F | A | P | Freianlagenplan | … | …
[18 empty] | D - Kleine Baumaßnahme (KBM) |  | 0 | 5 | Tragwerksplanung |  | 3 | 7 | 0 |  |  | B | P | L |  | A | B | B | Abbruchplan | D | 1 | 1. Dachgeschoss
[16 empty] | 5 | 1 | Ausgabensanmeldung AABau | [5 empty] | 3 | 9 | 0 | [6 empty] | A | S | F | Abstandsflächenplan | D | 2 | 2. Dachgeschoss | [10 empty] | B | A | 1 |  |  |  | Bauabschnitt 1 | . | I | F | C | --> internat. standardisiertes Austauschformat für 3-D-Modell (Objekte mit Attributen) zwischen versch. CAD-Programmen
[16 empty] | 5 | 2 | Bauunterlage BauU | [14 empty] | K | O | O | koordinierter Leitungsplan | D | 3 | 3. Dachgeschoss | [10 empty] | B | A | 2 |  |  |  | Bauabschnitt 2
[16 empty] | 5 | 3 | Genehmigungsplanung |  | 0 | 6 | TGA / Heizung, Lüftung, Sanitär |  | 4 | 0 | 0 | 400 Bauwerk - Technische Anlagen |  | K | O | O |  | L | T | G | Leitungsplan | … | … | [18 empty] | . | B | C | F | --> BIM Collaboration Format
[16 empty] | 5 | 4 | Ausführungsplanung AFU | [5 empty] | 4 | 1 | 0 | [6 empty] | B | R | S | Brandschutz | T | 1 | 1. Turmgeschoss
[16 empty] | 5 | 5 | fortgeschriebene AFU (AFUF) | [5 empty] | 4 | 2 | 0 | [6 empty] | G | R | L | Grundleitung | T | 2 | 2. Turmgeschoss | [10 empty] | V | A | 1 |  |  |  | Variante 1
[16 empty] | 5 | 6 | Revisionspläne REVI |  | 0 | 7 | TGA / Starkstromanlagen |  | 4 | 3 | 0 |  |  | I | N | S |  | B | F | R | Vermessung | T | 3 | 3. Turmgeschoss | [10 empty] | V | A | 2 |  |  |  | Variante 2
[16 empty] | 5 | 7 | Werkpläne | [5 empty] | 4 | 4 | 0 | [6 empty] | S | T | A | Standortanalyse | … | … |  |  | … | … | … | … | [12 empty] | . | R | V | T | --> natives Modellformat für Revit (analog für andere BIM-fähige Autorenwerkzeuge)
[24 empty] | 4 | 5 | 0 | [6 empty] | G | R | D | Gründung |  |  |  |  | … | … | … | … | [5 empty] | L | O | D | 1 | 0 | 0 | Vorentwurf
[18 empty] | E - Große Baumaßnahme (GBM) |  | 0 | 8 | TGA / Fernmelde- und Informat. Anlagen |  | 4 | 6 | 0 |  |  | T | R | S |  | M | G | K | Material- und Gestaltungskonzept | [13 empty] | L | O | D | 2 | 0 | 0 | Entwurf
[16 empty] | 6 | 1 | Projektunterlage PU | [5 empty] | 4 | 7 | 0 | [6 empty] | L | K | A | Sicherheitskonzept | N | - | Nord | [10 empty] | L | O | D | 3 | 0 | 0 | Genehmigung
[16 empty] | 6 | 2 | Entwurfsunterlage EW | [5 empty] | 4 | 8 | 0 | [6 empty] | L | F | D | Denkmalschutz | O | - | Ost | [10 empty] | L | O | D | 4 | 0 | 0 | Ausführung
[16 empty] | 6 | 3 | Genehmigungsplanung |  | 0 | 9 | TGA / Förderanlagen | [6 empty] | F | K | S |  | B | E | P | Baustelleneinrichtungsplan | S | - | Süd | [10 empty] | L | O | D | 5 | 0 | 0 | Revision
[16 empty] | 6 | 4 | Ausführungsplanung AFU | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | Freianlagen/ Ingenieurbau | [5 empty] | S | I | G | Sicherheits- und Gesundheitsschutz | W | - | West
[16 empty] | 6 | 5 | fortgeschriebene AFU (AFUF) | [5 empty] | 5 | 1 | 0 | [6 empty] | T | W | P | Tragwerksplan | N | O | Nord-Ost
[16 empty] | 6 | 6 | Revisionspläne REVI |  | 1 | 0 | TGA / Nutzungsspezifische Anlagen |  | 5 | 2 | 0 |  |  | B | T | E |  | S | U | B | Schal-u.Bewehrungspläne | N | W | Nord-West
[16 empty] | 6 | 7 | Werkpläne | [5 empty] | 5 | 3 | 0 | [6 empty] | S | P | L | Schalplan | S | O | Süd-Ost
[24 empty] | 5 | 4 | 0 | [6 empty] | B | P | L | Bewehrungsplan | S | W | Südwest
[18 empty] | Bestandspläne |  | 1 | 1 | TGA / Gebäudeautomation |  | 5 | 5 | 0 |  |  | A | D | S |  | K | P | L | Konstruktionsplan
[16 empty] | 7 | 1 | RGB-Pläne | [5 empty] | 5 | 6 | 0 | [6 empty] | W | P | L | Werksplan | A | A | Schnittmarken (Schnitt A-A)
[16 empty] | 7 | 2 | CAFM-Bestandsdokumentation bis V1.6 | [5 empty] | 5 | 7 | 0 | [6 empty] | K | A | T | Katasterplan
[16 empty] | 7 | 3 | Pläne gemäß BfRVermessung |  | 1 | 2 | Vermessung / Bauvermessung |  | 5 | 9 | 0 |  |  | K | A | T |  | S | A | D | Schadenskartierung (Denkmal)
[16 empty] | 7 | 4 | BEST ( Bestandsplan nicht nach CAFM) | [14 empty] | V | K | A | Verkehrsanlagen | 0 | 1 | Detail 01
[16 empty] | 7 | 5 | CAD/FM_Bestandsdokumentation ab V2.0 | [5 empty] | 6 | 0 | 0 | Ausstattung und Kunstwerke | [5 empty] | B | T | E | Bühnentechnik | 0 | 2 | Detail 02
[20 empty] | 1 | 3 | Herrichten |  | 6 | 1 | 0 |  |  | L | P | L |  | I | N | S | Installationsplan | … | …
[24 empty] | 6 | 2 | 0 | [6 empty] | T | R | S | Trassenplan | G | - | Gesamt
[33 empty] | U | S | P | Übersichtsschaltplan
[20 empty] | 1 | 4 | Bauphysik / Sachverständige | [6 empty] | S | A | D |  | K | L | M | Klemmenplan
[33 empty] | A | D | S | Adressierungsplan | F | U | Fundament*
[33 empty] | A | L | S | Anlagenschema |  |  | (*nur in Verbindung mit Planart DBR, SPL, SUB, TWB, BPL, KPL, POS)
[20 empty] | 1 | 5 | ausführende Firmen | [6 empty] | D | E | T |  | F | K | S | Funktionsschema
[33 empty] | A | F | B | Aufbauzeichnung
[20 empty] | 1 | 6 | Kunst | [10 empty] | S | T | R | Strangschema
[29 empty] | V | G | M | 3D / virtuelles Gebäudemodell |  |  |  |  | F | M | Fachmodell
[37 empty] | G | M | Gesamtmodell | [10 empty] | Sind mehrere KGR in einem Plan dargestellt, sind die Pläne auf eine der Kostengruppe zu kodieren und die weiteren Kostengruppen im Freitextfeld zu benennen.
[37 empty] | K | M | Koordinationsmodell
[12 empty] | 0 | 1 | Geschoss-ID, fortlaufende Nummmerierung innerhalb eines Baukörpers, beginnend mit 01 bei der untersten Ebene egal ob UG01 oder EG | [9 empty] | Werden mehrere Planer zu einer Kostengruppe beaufragt, sind die Unterkostengruppen im Feld Freitext anzugeben
[37 empty] | - | - | keine weitere Angabe
[37 empty] | … | …
Beispielkodierungen für Pläne: EW -KBM | [32 empty] | S | C | H | Schaltschema
Architekt: Grundriss - U1 | [13 empty] | G0010001-01-01_52_01_300_GRSU1_0001_00.dwg | [7 empty] | Freianlagenplaner: Freianlagenplan |  |  |  |  | L0002080---_52_02_523_FAP--_0001_00.dwg | [5 empty] | R | E | S | Regelschema
[14 empty] | G0010001-01-01_52_01_300_GRSU1_0001_00_M50.pdf | [12 empty] | L0002080---_52_02_523_FAP--_0001_00_M1000.pdf | [5 empty] | N | P | L | Netzplan
Architekt: Grundriss EG mit 2 Layouts (Teilpläne) | [13 empty] | G0010001-01-02_52_02_300_GRSEG_0002_00.dwg | [18 empty] | O | E | W | Oberflächenentwässerung
[14 empty] | G0010001-01-02_52_02_300_GRSEG_0002_00_M50-01.pdf | [7 empty] | Vermesser: Lageplan |  |  |  |  | L0002080---_52_12_500_LPL--_0001_00.dwg | [5 empty] | V | P | L | Verlegeplan
[14 empty] | G0010001-01-02_52_02_300_GRSEG_0002_00_M50-02.pdf | [18 empty] | D | E | S | Deckenspiegel
[14 empty] | … | [7 empty] | TGA Planer: Trassenplan in Außenanlagen |  |  |  |  | A00001010---_52_06_544_TRS--_0001_00.dwg | [5 empty] | S | L | P | Stromlaufplan
Architekt: Lageplan | [13 empty] | G0010001------_52_01_300_LPL--_0006_00.dwg | [7 empty] | TGA Planer: Anlagenschema Heizung |  |  |  |  | G00100001-01-01_52_06_420_ALS--_00002_00.dwg | [5 empty] | D | B | R | Durchbruchplan
G00100001-01-01_52_06_420_ALS--_00002_00_M50.pdf
Tragwerksplaner: Gründung | [13 empty] | G0010001-01-01_52_05_300_GRD--_0001_00.dwg
Tragwerksplaner:Schalplan | [13 empty] | G0010001-01-01_52_05_300_SPLFU_0002_00_GRSU1.dwg
Beispielkodierungen für BIM-Modelle: z.B. Architektur EW-GBM
Fachmodell Architektur (Revit) | [13 empty] | G0010001------_62_01_300_VGMFM_----_00_LOD300.rvt
BIM Collaboration Format | [13 empty] | G0010001------_62_01_300_VGMFM_----_00_LOD300.bcf
(gleiche Kodierung/Index wie Modellart)

## DocCod (hidden)
Dokumentencodierung
1.-14. Stelle | [14 empty] | 15 | 16.-17. Stelle |  |  | 18 | 19.-20. Stelle |  |  | 21. | 22. Stelle |  | 23.-25.Stelle |  |  |  | 26 | 27.-28. |  |  | 29. | 30.-35. | [5 empty] | 36 | 37.-101. Stelle
IS-Objektnummer L - Außenanlagen der Liegenschaft G - Gebäude (Gebäude-Baukörper-Geschoss) | [14 empty] | Trennzeichen | CODE |  | Leistungsphase / Planstand | Trennzeichen | CODE |  | Ersteller/Fachplaner | Trennzeichen | CODE | Dokumentenart Bezug zur Ablagestruktur | CODE |  |  | Dokumententyp Bezug zur Ablagestruktur | Trennzeichen | CODE |  | Nummer | Trennzeichen | Datum | [5 empty] | Trennzeichen | Freitext (bei Bedarf) max. 64 Zeichen | Dateiformat
Fortlaufende Gebäude-, Bauwerks- und Außenanlagennummer aus ISObjekt | [14 empty] | _ | 1 | 0 | Wettbewerb | _ | 0 | 0 | Projektsteuerer | _ | 1 | Schriftverkehr | S | C | R | Schreiben | _ | 0 | 0 |  | _ | J | J | M | M | D | D | _ |  | . | D | O | C | X
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | Liegenschaft |  | 2 | 0 | Grundlagenermittlung | [7 empty] | E | M | L | E-Mail |  | 0 | 1 | [10 empty] | . | X | L | S | X
[26 empty] | F | A | X | Fax |  | 0 | 2 | [10 empty] | . | P | D | F
G | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | 0 | 4 | - | 0 | 2 | Gebäude-Baukörper-Geschoss |  |  |  | Vorplanung |  | 0 | 1 | Architekt / Gebäudeplanung | [8 empty] | … | …
[16 empty] | 3 | 1 | Nutzungskonzeption | [5 empty] | 2 | Protokolle | P | R | B | Protokolle Bauberatungen |  | _ | _ | Leerzeichen wenn nicht belegt
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | Techn. Bauwerk (z.B. Antennenmasten) |  | 3 | 2 | Machbarkeitsstudie | [6 empty] | nicht von Firmen erzeugt | P | R | P | Protokolle Planungsberatungen
[16 empty] | 3 | 3 | Zielplanung |  | 0 | 2 | Freianlagenplanung |  |  |  | P | R | N | Protokolle Nutzer
A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | Außenanlagen + Erschließung |  | 3 | 4 | TVE-Konzept (Technik) | [7 empty] | P | R | S | Protokolle SMF, SIB Zentrale, Fachgruppen
[16 empty] | 3 | 5 | Bauaufnahme (Bestandserf./Vermessung vor Planungsbeginn) | [7 empty] | P | R | K | Protokolle Koordinierungsberatungen/Jour Fixe
[16 empty] | 3 | 6 | Bedarfsanmeldung BedAn |  | 0 | 3 | Innenausbau / raumbildende Ausbauten |  |  |  | P | R | I | Protokolle SIB-intern
[18 empty] | C - Bauunterhalt (BU) | [5 empty] | 3 | Aktennotizen | A | K | T | Aktennotizen
[16 empty] | 4 | 1 | Planung im BU |  | 0 | 4 | Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen
[16 empty] | 4 | 2 | umgesetzte Planung im BU
[20 empty] | 0 | 5 | Tragwerksplanung
D - Kleine Baumaßnahme (KBM)
[16 empty] | 5 | 1 | Bedarfsanmeldung AABau
[16 empty] | 5 | 2 | Bauunterlage BauU |  | 0 | 6 | TGA / Heizung, Lüftung, Sanitär
[16 empty] | 5 | 3 | Genehmigungsplanung
[16 empty] | 5 | 4 | Ausführungsplanung AFU
[16 empty] | 5 | 5 | fortgeschriebene AFU (AFUF) |  | 0 | 7 | TGA / Starkstromanlagen
[16 empty] | 5 | 6 | Revisionspläne (REVI)
[16 empty] | 5 | 7 | Werkpläne
[20 empty] | 0 | 8 | TGA / Fernmelde- und Informat. Anlagen
E - Große Baumaßnahme (GBM)
[16 empty] | 6 | 1 | Entscheidungsunterlage ES
[16 empty] | 6 | 2 | Entwurfsunterlage EW |  | 0 | 9 | TGA / Förderanlagen
[16 empty] | 6 | 3 | Genehmigungsplanung
[16 empty] | 6 | 4 | Ausführungsplanung AFU
[16 empty] | 6 | 5 | fortgeschriebene AFU (AFUF) |  | 1 | 0 | TGA / Nutzungsspezifische Anlagen
[16 empty] | 6 | 6 | Revisionspläne (REVI)
[16 empty] | 6 | 7 | Werkpläne
[20 empty] | 1 | 1 | TGA / Gebäudeautomation
Bestandspläne
[16 empty] | 7 | 1 | RGB-Pläne
[16 empty] | 7 | 2 | CAFM-Pläne/Bestandsdokumentation |  | 1 | 2 | Vermessung / Bauvermessung
[16 empty] | 7 | 3 | Pläne gemäß BfRVermessung |  | 1 | 2 | Vermessung / Bauvermessung
[16 empty] | 7 | 4 | BEST ( Bestandsplan nicht nach CAFM)
[20 empty] | 1 | 3 | Gesamtplanung
[20 empty] | 1 | 4 | Bauphysik / Sachverständige
[20 empty] | 1 | 5 | ausführende Firmen
[20 empty] | 1 | 6 | SIB

## PLanart
Fachplaner und Planarten | [18 empty] | Änd.: 23.08.2019
[12 empty] | 06 | 07 | 08
01 |  |  | Architekt / Gebäudeplanung | 02 |  |  | Freianlagenplanung | 04 |  |  | Ingenieurbauwerke und Verkehrsanl. |  |  | 11 | TGA Gesamt | 12 |  |  | Vermessung / Bauvermessung | 09 | 10 |  | TGA Gesamt
A | N | S | ANS Ansicht | A | B | B | ABB Abbruchplan | A | B | B | ABB Abbruchplan | A | D | S | ADS Adressierungsplan | B | F | R | BFR Vermessung | A | D | S | ADS Adressierungsplan
A | B | W | ABW Abwicklung | A | N | S | ANS Ansichten | A | N | S | ANS Ansicht | A | L | S | ALS Anlagenschema | F | A | P | FAP Freianlagenplan | A | L | S | ALS Anlagenschema
A | S | F | ASF Abstandsflächenplan | D | E | T | DET Detail | B | F | R | BFR Vermessung | A | F | B | AFB Aufbauzeichnung | G | E | H | GEH Gehölzbestandsplan | A | F | B | AFB Aufbauzeichnung
A | B | B | ABB Abbruchplan | D | G | M | DGM digitales Gebäudemodell | D | E | T | DET Detail | B | T | E | BTE Bühnentechnik | G | A | G | GAG Gebäudeaufnahme, GRS | B | T | E | BTE Bühnentechnik
B | E | P | BEP Baustelleneinrichtungsplan | F | A | P | FAP Freianlagenplan | G | R | D | GRD Gründung | D | A | A | DAA Dachaufsicht | G | A | A | GAA Gebäudeaufnahme, Ansicht | D | A | A | DAA Dachaufsicht
B | R | S | BRS Brandschutzplan | G | E | H | GEH Gehölzbestandsplan | G | R | S | GRS Grundrisse | D | B | R | DBR Durchbruchplan | G | A | S | GAS Gebäudeaufnahme, Schnitt | D | B | R | DBR Durchbruchplan
B | S | P | BSP Bodenspiegel (neu) | K | O | O | KOO koordinierter Leitungsplan | K | P | L | KPL Konstruktionsplan | F | K | S | FKS Funktionsschema | D | G | M | DGM digitales Geländemodell | D | E | T | DET Detail
D | A | A | DAA Dachaufsicht | L | P | L | LPL Lageplan | K | O | O | KOO koordinierter Leitungsplan | G | R | L | GRL Grundleitung | K | O | O | KOO koordinierter Leitungsplan | F | K | S | FKS Funktionsschema
D | B | R | DBR Durchbruchplan | M | G | K | MGK Material- und Gestaltungskonzept | L | P | L | LPL Lageplan | I | N | S | INS Installationsplan | K | A | T | KAT Katasterplan | G | R | L | GRL Grundleitung
D | E | T | DET Detail | O | E | W | OEW Oberflächenentwässerung | O | E | W | OEW Oberflächenentwässerung | K | O | O | KOO koordinierter Leitungsplan | L | P | L | LPL Lageplan | G | R | S | GRS Grundriss / Ebene
D | E | S | DES Deckenspiegel | P | F | L | PFL Pflanzplan | S | C | H | SCH Schnitte | K | L | M | KLM Klemmenplan | P | F | P | PFP Pflegeplan | I | N | S | INS Installationsplan
D | G | M | DGM digitales Geländemodell | P | F | P | PFP Pflegeplan | V | G | M | VGM 3D/virtuelles Gebäudemodell/BIM | L | T | G | LTG Leitungsplan | V | G | M | VGM 3D/virtuelles Gebäudemodell/BIM | K | O | O | KOO koordinierter Leitungsplan
F | W | P | FWP Flucht- und Rettungswegeplan | S | C | H | SCH Schnitte | V | K | A | VKA Verkehrsanlagen | N | P | L | NPL Netzplan |  |  |  |  | K | L | M | KLM Klemmenplan
F | P | L | FPL Feuerwehrplan | V | K | A | VKA Verkehrsanlagen | L | T | P | LTP Leitungsplan | R | E | S | RES Regelschema |  |  |  |  | L | T | G | LTG Leitungsplan
F | L | K | FLK Feuerwehrlaufkarten | V | G | M | VGM 3D/virtuelles Gebäudemodell/BIM |  |  |  |  | S | L | P | SLP Stromlaufplan |  |  |  |  | N | P | L | NPL Netzplan
F | T | P | FTP Fertigteilplan | V | P | L | VPL Verlegeplan |  |  |  |  | S | S | H | SSH Schaltschema |  |  |  |  | R | E | S | RES Regelschema
G | R | S | GRS Grundriss / Ebene | L | T | P | LTP Leitungsplan |  |  |  |  | S | T | R | STR Strangschema |  |  |  |  | S | C | H | SCH Schnitte
G | R | L | GRL Grundleitung | [8 empty] | S | U | A | SUA Schalt- und Anschlussplan |  |  |  |  | S | L | P | SLP Stromlaufplan
G | R | D | GRD Gründung | [8 empty] | T | R | S | TRS Trassenplan |  |  |  |  | S | S | H | SSH Schaltschema
I | S | O | ISO Isometrie | [8 empty] | U | S | P | USP Übersichtsschaltplan | 14 |  |  | Bauphysik / Sachverständige | S | T | R | STR Strangschema
K | A | T | KAT Katasterplan |  |  |  |  | 05 |  |  | Tragwerksplanung | V | G | M | VGM 3D/virtuelles Gebäudemodell/BIM | B | R | S | BRS Brandschutzplan | S | U | A | SUA Schalt- und Anschlussplan
L | P | L | LPL Lageplan |  |  |  |  | B | P | L | BPL Bewehrungsplan | V | P | L | VPL Verlegeplan | B | E | F | BEF Befundplan | T | R | S | TRS Trassenplan
L | F | D | LFD Denkmalschutz |  |  |  |  | D | B | R | DBR Durchbruchplan | V | T | P | VTP Verteilerplan | F | W | P | FWP Flucht- und Rettungswegeplan | U | S | P | USP Übersichtsschaltplan
M | O | E | MOE Möblierungsplan | 03 |  |  | Innenausbau / raumbild. Ausbauten | D | E | T | DET Detail |  |  |  |  | F | P | L | FPL Feuerwehrplan | V | G | M | VGM 3D/virtuelles Gebäudemodell/BIM
M | G | K | MGK Material- und Gestaltungskonzept | A | N | S | ANS Ansicht | F | T | P | FTP Fertigteilplan |  |  |  |  | F | L | K | FLK Feuerwehrlaufkarten | V | P | L | VPL Verlegeplan
M | O | P | MOP Montageplan | A | B | W | ABW Abwicklung | G | R | D | GRD Gründung |  |  |  |  | G | R | S | GRS Grundriss | V | T | P | VTP Verteilerplan
P | E | R | PER Perspektive (räuml. Darstellung) | B | S | P | BSP Bodenspiegel (neu) | K | P | L | KPL Konstruktionsplan |  |  |  |  | L | K | A | LKA Sicherheitskonzept
S | C | H | SCH Schnitte | D | E | T | DET Detail | L | A | P | LAP Lastenplan |  |  |  |  | L | F | D | LFD Denkmalschutz
S | T | A | STA Standortanalyse | D | E | S | DES Deckenspiegel | M | O | P | MOP Montageplan |  |  |  |  | S | I | G | SIG Sicherheits- und Gesundheitsschutz
V | G | M | VGM 3D/virtuelles Gebäudemodell/BIM | G | R | S | GRS Grundriss / Ebene | P | O | S | POS Positionsplan | 13 |  |  | Herrichten | S | A | D | SAD Schadenskartierung (Denkmal)
G | A | G | GAG Gebäudeaufnahme, GRS | I | S | O | ISO Isometrie | S | U | B | SUB Schal-u.Bewehrungspläne | L | P | L | LPL Lageplan | S | T | A | STA Standortanalyse
G | A | A | GAA Gebäudeaufnahme, Ansicht | K | P | L | KPL Konstruktionsplan | S | P | L | SPL Schalplan | G | R | S | GRS Grundriss / Ebene | V | G | M | VGM 3D/virtuelles Gebäudemodell/BIM
G | A | S | GAS Gebäudeaufnahme, Schnitt | M | O | E | MOE Möblierungsplan | T | W | P | TWP Tragwerksplan | A | B | B | ABB Abbruchplan
S | T | P | STP Stellplatznachweis | P | E | R | PER Perspektive (räuml. Darstellung) | V | G | M | VGM 3D/virtuelles Gebäudemodell/BIM | A | N | S | ANS Ansicht
|  |  |  | S | C | H | SCH Schnitte | V | P | L | VPL Verlegeplan | S | C | H | SCH Schnitte
|  |  |  | V | G | M | VGM 3D/virtuelles Gebäudemodell/BIM | W | A | N | WAN Wandansicht | V | G | M | VGM 3D/virtuelles Gebäudemodell/BIM
|  |  |  | W | P | L | WPL Werksplan
V | P | L | VPL Verlegeplan/ gelöscht bei 01 und 03
[16 empty] | 15 |  |  | ausführende Firmen
[16 empty] | A | N | S | ANS Ansicht
[16 empty] | A | B | W | ABW Abwicklung
[8 empty] | 00 |  |  | Gesamtplanung |  |  |  |  | D | E | T | DET Detail
[8 empty] | A | N | S | ANS Ansicht |  |  |  |  | G | R | S | GRS Grundriss / Ebene
[8 empty] | G | R | S | GRS Grundriss / Ebene |  |  |  |  | M | G | K | MGK Material- und Gestaltungskonzept
[8 empty] | L | P | L | LPL Lageplan |  |  |  |  | P | E | R | PER Perspektive (räuml. Darstellung)
[8 empty] | M | P | L | MPL Masterplan |  |  |  |  | S | C | H | SCH Schnitte
[8 empty] | S | C | H | SCH Schnitte |  |  |  |  | W | P | L | WPL Werksplan
[8 empty] | S | I | G | SIG Sicherheits- und Gesundheitsschutz
[8 empty] | V | G | M | VGM 3D/virtuelles Gebäudemodell/BIM
[16 empty] | 16 |  |  | Kunst (SIB eine Vorgaben)

## Kostengruppe_DIN 276 (hidden)
200 | 200 Herrichten und Erschließen
210 | 210 Herrichten
211 | 211 Sicherungsmaßnahmen
212 | 212 Abbruchmaßnahmen
213 | 213 Altlastenbeseitigung
214 | 214 Herrichten der Geländeoberfläche
219 | 219 Herrichten, sonstiges
220 | 220 Öffentliche Erschließung
221 | 221 Abwasserentsorgung
222 | 222 Wasserversorgung
223 | 223 Gasversorgung
224 | 224 Fernwärmeversorgung
225 | 225 Stromversorgung
226 | 226 Telekommunikation
227 | 227 Verkehrserschließung
228 | 228 Abfallentsorgung
229 | 229 Öffentliche Erschließung, sonstiges
230 | 230 Nichtöffentliche Erschließung
240 | 240 Ausgleichsabgaben
250 | 250 Übergangsmaßnamen
251 | 251 Provisorien
252 | 252 Auslagerungen
300 | 300 Bauwerk – Baukonstruktionen
310 | 310 Baugrube
311 | 311 Baugrubenherstellung
312 | 312 Baugrubenumschließung
313 | 313 Wasserhaltung
319 | 319 Baugrube, sonstiges
320 | 320 Gründung
321 | 321 Baugrundverbesserung
322 | 322 Flachgründungen
323 | 323 Tiefgründungen
324 | 324 Unterböden und Bodenplatten
325 | 325 Bodenbeläge
326 | 326 Bauwerksabdichtungen
327 | 327 Dränagen
329 | 329 Gründung, sonstiges
330 | 330 Außenwände
331 | 331 Tragende Außenwände
332 | 332 Nichttragende Außenwände
333 | 333 Außenstützen
334 | 334 Außentüren und -fenster
335 | 335 Außenwandbekleidungen, außen
336 | 336 Außenwandbekleidungen, innen
337 | 337 Elementierte Außenwände
338 | 338 Sonnenschutz
339 | 339 Außenwände, sonstiges
340 | 340 Innenwände
341 | 341 Tragende Innenwände
342 | 342 Nichttragende Innenwände
343 | 343 Innenstützen
344 | 344 Innentüren und -fenster
345 | 345 Innenwandbekleidungen
346 | 346 Elementierte Innenwände
349 | 349 Innenwände, sonstiges
350 | 350 Decken
351 | 351 Deckenkonstruktionen
352 | 352 Deckenbeläge
353 | 353 Deckenbekleidungen
359 | 359 Decken, sonstiges
360 | 360 Dächer
361 | 361 Dachkonstruktionen
362 | 362 Dachfenster, Dachöffnungen
363 | 363 Dachbeläge
364 | 364 Dachbekleidungen
369 | 369 Dächer, sonstiges
370 | 370 Baukonstruktive Einbauten
371 | 371 Allgemeine Einbauten
372 | 372 Besondere Einbauten
379 | 379 Baukonstruktive Einbauten, sonstiges
390 | 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen
391 | 391 Baustelleneinrichtung
392 | 392 Gerüste
393 | 393 Sicherungsmaßnahmen
394 | 394 Abbruchmaßnahmen
395 | 395 Instandsetzungen
396 | 396 Materialentsorgung
397 | 397 Zusätzliche Maßnahmen
398 | 398 Provisorien Baukonstruktionen
399 | 399 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges
400 | 400 Bauwerk – Technische Anlagen
410 | 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
411 | 411 Abwasseranlagen
412 | 412 Wasseranlagen
413 | 413 Gasanlagen
419 | 419 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges
420 | 420 Wärmeversorgungsanlagen
421 | 421 Wärmeerzeugungsanlagen
422 | 422 Wärmeverteilnetze
423 | 423 Raumheizflächen
429 | 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
430 | 430 Lufttechnische Anlagen
431 | 431 Lüftungsanlagen
432 | 432 Teilklimaanlagen
433 | 433 Klimaanlagen
434 | 434 Kälteanlagen
439 | 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
440 | 440 Starkstromanlagen
441 | 441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen
442 | 442 Eigenstromversorgungsanlagen
443 | 443 Niederspannungsschaltanlagen
444 | 444 Niederspannungsinstallationsanlagen
445 | 445 Beleuchtungsanlagen
446 | 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen
449 | 449 Starkstromanlagen, sonstiges
450 | 450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
451 | 451 Telekommunikationsanlagen
452 | 452 Such- und Signalanlagen
453 | 453 Zeitdienstanlagen
454 | 454 Elektroakustische Anlagen
455 | 455 Fernseh- und Antennenanlagen
456 | 456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen
457 | 457 Übertragungsnetze
459 | 459 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, sonstiges
460 | 460 Förderanlagen
461 | 461 Aufzugsanlagen
462 | 462 Fahrtreppen, Fahrsteige
463 | 463 Befahranlagen
464 | 464 Transportanlagen
465 | 465 Krananlagen
469 | 469 Förderanlagen, sonstiges
470 | 470 Nutzungsspezifische Anlagen
471 | 471 Küchentechnische Anlagen
472 | 472 Wäscherei- und Reinigungsanlagen
473 | 473 Medienversorgungsanlagen
474 | 474 Medizin- und labortechnische Anlagen
475 | 475 Feuerlöschanlagen
476 | 476 Badetechnische Anlagen
477 | 477 Prozesswärme-, -kälte- und -luftanlagen
478 | 478 Entsorgungsanlagen
479 | 479 Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges
480 | 480 Gebäudeautomation
481 | 481 Automationssysteme
482 | 482 Schaltschränke
483 | 483 Management- und Bedieneinrichtungen
484 | 484 Raumautomationssysteme
485 | 485 Übertragungsnetze
489 | 489 Gebäudeautomation, sonstiges
490 | 490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen
491 | 491 Baustelleneinrichtung
492 | 492 Gerüste
493 | 493 Sicherungsmaßnahmen
494 | 494 Abbruchmaßnahmen
495 | 495 Instandsetzungen
496 | 496 Materialentsorgung
497 | 497 Zusätzliche Maßnahmen
498 | 498 Provisorische Technische Anlagen
499 | 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen, sonstiges
500 | 500 Außenanlagen
510 | 510 Geländeflächen
511 | 511 Oberbodenarbeiten
512 | 512 Bodenarbeiten
519 | 519 Geländeflächen, sonstiges
520 | 520 Befestigte Flächen
521 | 521 Wege
522 | 522 Straßen
523 | 523 Plätze, Höfe
524 | 524 Stellplätze
525 | 525 Sportplatzflächen
526 | 526 Spielplatzflächen
527 | 527 Gleisanlagen
529 | 529 Befestigte Flächen, sonstiges
530 | 530 Baukonstruktionen in Außenanlagen
531 | 531 Einfriedungen
532 | 532 Schutzkonstruktionen
533 | 533 Mauern, Wände
534 | 534 Rampen, Treppen, Tribünen
535 | 535 Überdachungen
536 | 536 Brücken, Stege
537 | 537 Kanal- und Schachtbauanlagen
538 | 538 Wasserbauliche Anlagen
539 | 539 Baukonstruktion in Außenanlagen, sonstiges
540 | 540 Technische Anlagen in Außenanlagen
541 | 541 Abwasseranlagen
542 | 542 Wasseranlagen
543 | 543 Gasanlagen
544 | 544 Wärmeversorgungsanlagen
545 | 545 Lufttechnische Anlagen
546 | 546 Starkstromanlagen
547 | 547 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
548 | 548 Nutzungsspezifische Anlagen
549 | 549 Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges
550 | 550 Einbauten in Außenanlagen
551 | 551 Allgemeine Einbauten
552 | 552 Besondere Einbauten
559 | 559 Einbauten in Außenanlagen, sonstiges
560 | 560 Wasserflächen
561 | 561 Abdichtungen
562 | 562 Bepflanzungen
569 | 569 Wasserflächen, sonstiges
570 | 570 Pflanz- und Saatflächen
571 | 571 Oberbodenarbeiten
572 | 572 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung
573 | 573 Sicherungsbauweisen
574 | 574 Pflanzen
575 | 575 Rasen und Ansaaten
576 | 576 Begrünung unbebauter Flächen
579 | 579 Pflanz- und Saatflächen, sonstiges
590 | 590 Sonstige Außenanlagen
591 | 591 Baustelleneinrichtung
592 | 592 Gerüste
593 | 593 Sicherungsmaßnahmen
594 | 594 Abbruchmaßnahmen
595 | 595 Instandsetzungen
596 | 596 Materialentsorgung
597 | 597 Zusätzliche Maßnahmen
598 | 598 Provisorische Außenanlagen Provisorien
599 | 599 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, sonstige
600 | 600 Ausstattung und Kunstwerke
610 | 610 Ausstattung
611 | 611 Allgemeine Ausstattung
612 | 612 Besondere Ausstattung
619 | 619 Ausstattung, Sonstige
620 | 620 Kunstwerke
621 | 621 Kunstobjekte
622 | 622 Künstlerisch gestaltete Bauteile des Bauwerks
623 | 623 Künstlerisch gestaltete Bauteile der Außenanlagen
629 | 629 Kunstwerke, sonstiges
700 | 700 Baunebenkosten
710 | 710 Bauherrenaufgaben
711 | 711 Projektleitung
712 | 712 Bedarfsplanung
713 | 713 Projektsteuerung
719 | 719 Bauherrenaufgaben, sonstiges
720 | 720 Vorbereitung der Objektplanung
721 | 721 Untersuchungen
722 | 722 Wertermittlungen
723 | 723 Städtebauliche Leistungen
724 | 724 Landschaftsplanerische Leistungen
725 | 725 Wettbewerbe
729 | 729 Vorbereitung der Objektplanung, sonst.
730 | 730 Architekten- und Ingenieurleistungen
731 | 731 Gebäudeplanung
732 | 732 Freianlagenplanung
733 | 733 Planung der raumbildenden Ausbauten
734 | 734 Planung der Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen
735 | 735 Tragwerksplanung
736 | 736 Planung der technischen Ausrüstung
739 | 739 Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges
740 | 740 Gutachten und Beratung
741 | 741 Thermische Bauphysik
742 | 742 Schallschutz und Raumakustik
743 | 743 Bodenmechanik, Erd- und Grundbau
744 | 744 Vermessung
745 | 745 Lichttechnik, Tageslichttechnik
746 | 746 Brandschutz
747 | 747 Sicherheits- und Gesundheitsschutz
748 | 748 Umweltschutz, Altlasten
748 | 748 Gutachten und Beratung, sonstiges
750 | 750 Künstlerische Leistungen
751 | 751 Kunstwettbewerbe
752 | 752 Honorare
759 | 759 Künstlerische Leistungen, sonstiges
760 | 760 Finanzierungskosten
761 | 761 Finanzierungsbeschaffung
762 | 762 Fremdkapitalzinsen
763 | 763 Eigenkapitalzinsen
769 | 769 Finanzierungskosten, sonstiges
770 | 770 Allgemeine Baunebenkosten
771 | 771 Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen
772 | 772 Bewirtschaftungskosten
773 | 773 Bemusterungskosten
774 | 774 Betriebskosten nach der Abnahme
775 | 775 Versicherungen
779 | 779 Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges
790 | 790 Sonstige Baunebenkosten

## Tabelle1
Änderungen nach Freigabe V3.0
Datum | durchgeführte Änderung | wer