## Deckblatt
CAD/FM –Dokumentationsrichtlinie - V 4.0
Anlage 0-06
Vorgabe zur Plancodierung
Freigabeversion: |  | Freigabedatum:
| Version 4.0 | 2025-11-01

## Kodierung
Plancodierung - PlanTeam-SPACE (PTS)
Die jeweils gültige Plancodierung für Projekte im Projektserver "PlanTeam-SPACE (PTS)" kann in jedem Projekt abgerufen werden.
G0000000-01-02_64_000_01_300-_GRSEG_0123_00 Freitext.pdf
IS-Objektnummer |  | Geschossreihenfolge |  | Leistungsphase/Planstand |  | Teilbaumaßnahme / Bauabschnitt |  | Fachplaner |  | Kostengruppe n. DIN 276 / KKE nach STLB-Nr. |  | Planart |  | Ebene/Sichtrichtung |  | Plan-Nr. | Index
[12 empty] | (abhängig von 'Fachplaner') |  | (abhängig von 'Planart')
A0000000--- | Außenanlagen | -- | gesamt | 10 | Wettbewerb | 000 | _ | 00 | Gesamtplanung | 100- | Grundstück | Für Gesamtplanung (00) |  | Für Ansicht (ANS) |  | Es sind Ziffern, Großbuchstaben und Kleinbuchstaben sowie die Sonderzeichen - + & ~ _ und . erlaubt. | Es sind nur Ziffern erlaubt. Bezeichnung des ersten Index: 00
G0000000--- | Gebäudename | 01 | Ebene 01 | 20 | Grundlagenermittlung | B01 | 1. Bauabschnitt | 01 | Architekt / Gebäudeplanung | 200- | Herrichten und Erschließen | ANS | Ansicht | N- | Ansicht Nord
G0000000-01 | Baukörper 1 | 02 | Ebene 02 | 31 | Nutzungskonzeption | B02 | 2. Bauabschnitt | 02 | Freianlagenplanung | 210- | Herrichten | GRS | Grundriss | NO | Ansicht Nordost
L0000000--- | Liegenschaftsname | 03 | Ebene 03 | 32 | Machbarkeitsstudie | B03 | 3. Bauabschnitt | 03 | Innenausbau / raumbildende Ausbauten | 211- | Sicherungsmaßnahmen | LPL | Lageplan | NW | Ansicht Nordwest
T0000000--- | Techn. Bauwerk (z.B. Antennenmasten) | 04 | Ebene 04 | 33 | Zielplanung | B04 | 4. Bauabschnitt | 04 | Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen | 212- | Abbruchmaßnahmen | MPL | Masterplan | O- | Ansicht Ost
|  | 05 | Ebene 05 | 34 | TVE-Konzept (Technik) | B05 | 5. Bauabschnitt | 05 | Tragwerksplanung | 213- | Altlastenbeseitigung | SCH | Schnitte | S- | Ansicht Süd
|  | 06 | Ebene 06 | 35 | Bauaufnahme (Bestandserf./Vermessung vor Planungsbeginn) | BES | Bestand | 06 | TGA / Heizung, Lüftung, Sanitär | 214- | Herrichten der Geländeoberfläche | SIG | Sicherheits- und Gesundheitsschutz | SO | Ansicht Südost
|  | 07 | Ebene 07 | 36 | Bedarfsanmeldung BedAn | T01 | 1. Teilbaumaßnahme | 07 | TGA / Starkstromanlagen | 215- | Kampfmittelräumung | VGM | 3D/Virtuelles Gebäudemodell/BIM | SW | Ansicht Südwest
|  | 08 | Ebene 08 | 41 | Planung im BU | T02 | 2. Teilbaumaßnahme | 08 | TGA / Fernmelde- und Informat. Anlagen | 216- | Kulturhistorische Funde |  |  | W- | Ansicht West
|  | 09 | Ebene 09 | 42 | umgesetzte Planung im BU | T03 | 3. Teilbaumaßnahme | 09 | TGA / Förderanlagen | 219- | Sonstiges zur KG 210 | Für Architekt / Gebäudeplanung (01)
|  | 10 | Ebene 10 | 50 | Ausgabenanmeldung AABau (KBM) | T04 | 4. Teilbaumaßnahme | 10 | TGA / Nutzungsspezifische Anlagen | 220- | Öffentliche Erschließung | ABB | Abbruchplan | Für Grundriss (GRS)
|  |  |  | 51 | Vorplanung (KBM) | T05 | 5. Teilbaumaßnahme | 11 | TGA / Gebäudeautomation | 221- | Abwasserentsorgung | ABW | Abwicklung | D1 | 1. Dachgeschoss
|  |  |  | 52 | Bauunterlage BauU (KBM) |  |  | 12 | Vermessung / Bauvermessung | 222- | Wasserversorgung | ANS | Ansicht | D2 | 2. Dachgeschoss
|  |  |  | 53 | Genehmigungsplanung (KBM) |  |  | 13 | Herrichten | 223- | Gasversorgung | ASF | Abstandsflächenplan | D3 | 3. Dachgeschoss
|  |  |  | 54 | Ausführungsplanung AFU (KBM) |  |  | 14 | Bauphysik / Sachverständige / SiGeKo | 224- | Fernwärmeversorgung | BEP | Baustelleneinrichtungsplan | D4 | 4. Dachgeschoss
|  |  |  | 55 | fortgeschriebene AFU (AFUF) (KBM) |  |  | 15 | Facility Management | 225- | Stromversorgung | BRS | Brandschutzplan | D5 | 5. Dachgeschoss
|  |  |  | 56 | Revisionspläne REVI (KBM) |  |  | 16 | Kunst | 226- | Telekommunikation | BSP | Bodenspiegel | D6 | 6. Dachgeschoss
|  |  |  | 57 | Werkpläne (KBM) |  |  | 17 | Bauüberwachung / ausführende Firmen | 227- | Verkehrserschließung | DAA | Dachaufsicht | EG | Erdgeschoss
|  |  |  | 60 | Projektunterlage PU (GBM) |  |  |  |  | 228- | Abfallentsorgung | DBR | Durchbruchplan | G- | Gesamt
|  |  |  | 61 | Vorplanung (GBM) |  |  |  |  | 229- | Sonstiges zur KG 220 | DES | Deckenspiegel | O1 | 1. Obergeschoss
|  |  |  | 62 | Entwurfsunterlage EW-Bau (GBM) |  |  |  |  | 230- | Nichtöffentliche Erschließung | DET | Detail | O2 | 2. Obergeschoss
|  |  |  | 63 | Genehmigungsplanung (GBM) |  |  |  |  | 240- | Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben | DGM | Digitales Geländemodell | O3 | 3. Obergeschoss
|  |  |  | 64 | Ausführungsplanung AFU (GBM) |  |  |  |  | 241- | Ausgleichsmaßnahmen | FLK | Feuerwehrlaufkarten | O4 | 4. Obergeschoss
|  |  |  | 65 | fortgeschriebene AFU (AFUF) |  |  |  |  | 242- | Ausgleichsabgaben | FPL | Feuerwehrplan | O5 | 5. Obergeschoss
|  |  |  | 66 | Revisionspläne REVI (GBM) |  |  |  |  | 249- | Sonstiges zur KG 240 | FTP | Fertigteilplan | O6 | 6. Obergeschoss
|  |  |  | 67 | Werkpläne (GBM) |  |  |  |  | 250- | Übergangsmaßnahmen | FWP | Flucht- und Rettungswegeplan | O7 | 7. Obergeschoss
|  |  |  | 68 | Bauaufmaß |  |  |  |  | 251- | Bauliche Maßnahmen | GAA | Gebäudeaufnahme, Ansicht | O8 | 8. Obergeschoss
|  |  |  | 71 | RGB-Pläne |  |  |  |  | 252- | Organisatorische Maßnahmen | GAG | Gebäudeaufnahme, Grundriss | O9 | 9. Obergeschoss
|  |  |  | 72 | Bestandsplan nach CAFM-Handbuch |  |  |  |  | 259- | Sonstiges zur KG 250 | GAS | Gebäudeaufnahme, Schnitt | SG | Sockelgeschoss
|  |  |  | 73 | Pläne gemäß BfRVermessung |  |  |  |  | 300- | Bauwerk - Baukonstruktionen | GRD | Gründung | T1 | 1. Turmgeschoss
|  |  |  | 74 | Bestandsplan nicht nach CAFM |  |  |  |  | 310- | Baugrube / Erdbau | GRL | Grundleitung | T2 | 2. Turmgeschoss
|  |  |  | 75 | Bestandsplan nach CAD/FM-DokuRL |  |  |  |  | 311- | Herstellung | GRS | Grundriss | T3 | 3. Turmgeschoss
[10 empty] | 312- | Umschließung | ISO | Isometrie | U1 | 1. Untergeschoss
[10 empty] | 313- | Wasserhaltung | KAT | Katasterplan | U2 | 2. Untergeschoss
[10 empty] | 314- | Vortrieb | LFD | Denkmalschutz | U3 | 3. Untergeschoss
[10 empty] | 319- | Sonstiges zur KG 310 | LPL | Lageplan | U4 | 4. Untergeschoss
[10 empty] | 320- | Gründung, Unterbau | MGK | Material- und Gestaltungskonzept | U5 | 5. Untergeschoss
[10 empty] | 321- | Baugrundverbesserung | MOE | Möblierungsplan | Z1 | 1. Zwischengeschoss
[10 empty] | 322- | Flachgründungen und Bodenplatten | MOP | Montageplan | Z2 | 2. Zwischengeschoss
[10 empty] | 323- | Tiefgründungen | PER | Perspektive (räuml. Darstellung) | Z3 | 3. Zwischengeschoss
[10 empty] | 324- | Gründungsbeläge | SCH | Schnitte | Z4 | 4. Zwischengeschoss
[10 empty] | 325- | Abdichtungen und Bekleidungen | STA | Standortanalyse | Z5 | 5. Zwischengeschoss
[10 empty] | 326- | Dränagen | STP | Stellplatznachweis | Z6 | 6. Zwischengeschoss
[10 empty] | 329- | Sonstiges zur KG 320 | UEB | Übersichtsplan
[10 empty] | 330- | Außenwände / Vertikale Baukonstruktionen, außen | VGM | 3D/Virtuelles Gebäudemodell/BIM | Für Lageplan (LPL)
[10 empty] | 331- | Tragende Außenwände |  |  | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 332- | Nichttragende Außenwände | Für Freianlagenplanung (02)
[10 empty] | 333- | Außenstützen | ABB | Abbruchplan | Für Masterplan (MPL)
[10 empty] | 334- | Außenwandöffnungen | ANS | Ansicht | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 335- | Außenwandbekleidungen, außen | DET | Detail
[10 empty] | 336- | Außenwandbekleidungen, innen | DGM | Digitales Geländemodell | Für Schnitte (SCH)
[10 empty] | 337- | Elementierte Außenwandkonstruktionen | FAP | Freianlagenplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 338- | Lichtschutz zu KG 330 | GEH | Gehölzbestandsplan
[10 empty] | 339- | Sonstiges zu KG 330 | KOO | koordinierter Leitungsplan | Für Sicherheits- und Gesundheitsschutz (SIG)
[10 empty] | 340- | Innenwände / Vertikale Baukonstruktionen, innen | LPL | Lageplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 341- | Tragende Innenwände | LTG | Leitungsplan
[10 empty] | 342- | Nichttragende Innenwände | MGK | Material- und Gestaltungskonzept | Für 3D/Virtuelles Gebäudemodell/BIM (VGM)
[10 empty] | 343- | Innenstützen | OEW | Oberflächenentwässerung | FM | Fachmodell
[10 empty] | 344- | Innenwandöffnungen | PFL | Pflanzplan | GM | Gesamtmodell
[10 empty] | 345- | Innenwandbekleidungen | PFP | Pflegeplan | KM | Koordinationsmodell
[10 empty] | 346- | Elementierte Innenwandkonstruktionen | SCH | Schnitte
[10 empty] | 349- | Sonstiges zu KG 340 | UEB | Übersichtsplan | Für Abbruchplan (ABB)
[10 empty] | 350- | Decken / Horizontale Baukonstruktionen | VGM | 3D/Virtuelles Gebäudemodell/BIM | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 351- | Deckenkonstruktionen | VKA | Verkehrsanlagen
[10 empty] | 352- | Deckenöffnungen | VPL | Verlegeplan | Für Abwicklung (ABW)
[10 empty] | 353- | Deckenbeläge |  |  | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 354- | Deckenbekleidungen | Für Innenausbau / raumbildende Ausbauten (03)
[10 empty] | 355- | Elementierte Deckenkonstruktionen | ABW | Abwicklung | Für Abstandsflächenplan (ASF)
[10 empty] | 359- | Sonstiges zu KG 350 | ANS | Ansicht | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 360- | Dächer | BSP | Bodenspiegel
[10 empty] | 361- | Dachkonstruktionen | DES | Deckenspiegel | Für Baustelleneinrichtungsplan (BEP)
[10 empty] | 362- | Dachfenster, Dachöffnungen | DET | Detail | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 363- | Dachbeläge | GRS | Grundriss
[10 empty] | 364- | Dachbekleidungen | ISO | Isometrie | Für Brandschutzplan (BRS)
[10 empty] | 365- | Elementierte Dachkonstruktionen | KPL | Konstruktionsplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 369- | Sonstiges zu KG 360 | MOE | Möblierungsplan
[10 empty] | 370- | Infrastrukturanlagen | PER | Perspektive (räuml. Darstellung) | Für Bodenspiegel (BSP)
[10 empty] | 371- | Anlagen für den Straßenverkehr | SCH | Schnitte | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 372- | Anlagen für den Schienenverkehr | UEB | Übersichtsplan
[10 empty] | 373- | Anlagen für den Flugverkehr | VGM | 3D/Virtuelles Gebäudemodell/BIM | Für Dachaufsicht (DAA)
[10 empty] | 374- | Anlagen des Wasserbaus | WPL | Werksplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 375- | Anlagen der Abwasserentsorgung
[10 empty] | 376- | Anlagen der Wasserversorgung | Für Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen (04) |  | Für Durchbruchplan (DBR)
[10 empty] | 377- | Anlagen der Energie- und Informationsversorgung | ABB | Abbruchplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 378- | Anlagen der Abfallentsorgung | ANS | Ansicht
[10 empty] | 379- | Sonstiges zur KG 370 | BFR | Vermessung | Für Deckenspiegel (DES)
[10 empty] | 380- | Baukonstruktive Einbauten | DET | Detail | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 381- | Allgemeine Einbauten | GRD | Gründung
[10 empty] | 382- | Besondere Einbauten | GRS | Grundriss | Für Detail (DET)
[10 empty] | 383- | Landschaftsgestalterische Einbauten | KOO | koordinierter Leitungsplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 384- | Mechanische Einbauten | KPL | Konstruktionsplan
[10 empty] | 385- | Einbauten in Konstruktionen des Ingenieurbaus | LPL | Lageplan | Für Digitales Geländemodell (DGM)
[10 empty] | 386- | Orientierungs- und Informationssysteme | LTG | Leitungsplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 387- | Schutzeinbauten | OEW | Oberflächenentwässerung
[10 empty] | 389- | Sonstiges zu KG 380 | SCH | Schnitte | Für Feuerwehrlaufkarten (FLK)
[10 empty] | 390- | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen | UEB | Übersichtsplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 391- | Baustelleneinrichtung | VGM | 3D/Virtuelles Gebäudemodell/BIM
[10 empty] | 392- | Gerüste | VKA | Verkehrsanlagen | Für Feuerwehrplan (FPL)
[10 empty] | 393- | Sicherungsmaßnahmen |  |  | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 394- | Abbruchmaßnahmen | Für Tragwerksplanung (05)
[10 empty] | 395- | Instandsetzungen | BPL | Bewehrungsplan | Für Fertigteilplan (FTP)
[10 empty] | 396- | Materialentsorgung | DBR | Durchbruchplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 397- | Zusätzliche Maßnahmen | DET | Detail
[10 empty] | 398- | Provisorien Baukonstruktionen | FTP | Fertigteilplan | Für Flucht- und Rettungswegeplan (FWP)
[10 empty] | 399- | Sonstiges zu KG 390 | GRD | Gründung | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 400- | Bauwerk - Technische Anlagen | KPL | Konstruktionsplan
[10 empty] | 410- | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | LAP | Lastenplan | Für Gebäudeaufnahme, Ansicht (GAA)
[10 empty] | 411- | Abwasseranlagen | MOP | Montageplan | N- | Ansicht Nord
[10 empty] | 412- | Wasseranlagen | POS | Positionsplan | NO | Ansicht Nordost
[10 empty] | 413- | Gasanlagen | SPL | Schalplan | NW | Ansicht Nordwest
[10 empty] | 419- | Sonstiges zu KG 410 | SUB | Schal-u.Bewehrungspläne | O- | Ansicht Ost
[10 empty] | 420- | Wärmeversorgungsanlagen | TWP | Tragwerksplan | S- | Ansicht Süd
[10 empty] | 421- | Wärmeerzeugungsanlagen | UEB | Übersichtsplan | SO | Ansicht Südost
[10 empty] | 422- | Wärmeverteilnetze | VGM | 3D/Virtuelles Gebäudemodell/BIM | SW | Ansicht Südwest
[10 empty] | 423- | Raumheizflächen | VPL | Verlegeplan | W- | Ansicht West
[10 empty] | 424- | Verkehrsheizflächen | WAN | Wandansicht
[10 empty] | 429- | Sonstiges zu KG 420 |  |  | Für Gebäudeaufnahme, Grundriss (GAG)
[10 empty] | 430- | Raumlufttechnische Anlagen | Für TGA / Heizung, Lüftung, Sanitär (06) |  | D1 | 1. Dachgeschoss
[10 empty] | 431- | Lüftungsanlagen | ADS | Adressierungsplan | D2 | 2. Dachgeschoss
[10 empty] | 432- | Teilklimaanlagen | AFB | Aufbauzeichnung | D3 | 3. Dachgeschoss
[10 empty] | 433- | Klimaanlagen | ALS | Anlagenschema | D4 | 4. Dachgeschoss
[10 empty] | 434- | Kälteanlagen | BTE | Bühnentechnik | D5 | 5. Dachgeschoss
[10 empty] | 439- | Sonstiges zu KG 430 | DAA | Dachaufsicht | D6 | 6. Dachgeschoss
[10 empty] | 440- | Elektrische Anlagen | DBR | Durchbruchplan | EG | Erdgeschoss
[10 empty] | 441- | Hoch- und Mittelspannungsanlagen | DET | Detail | O1 | 1. Obergeschoss
[10 empty] | 442- | Eigenstromversorgungsanlagen | FKS | Funktionsschema | O2 | 2. Obergeschoss
[10 empty] | 443- | Niederspannungsschaltanlagen | GRL | Grundleitung | O3 | 3. Obergeschoss
[10 empty] | 444- | Niederspannungsinstallationsanlagen | GRS | Grundriss | O4 | 4. Obergeschoss
[10 empty] | 445- | Beleuchtungsanlagen | INS | Installationsplan | O5 | 5. Obergeschoss
[10 empty] | 446- | Blitzschutz- und Erdungsanlagen | KLM | Klemmenplan | O6 | 6. Obergeschoss
[10 empty] | 447- | Fahrleitsysteme | KOO | koordinierter Leitungsplan | O7 | 7. Obergeschoss
[10 empty] | 449- | Sonstiges zu KG 440 | LTG | Leitungsplan | O8 | 8. Obergeschoss
[10 empty] | 450- | Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen | NPL | Netzplan | O9 | 9. Obergeschoss
[10 empty] | 451- | Telekommunikationsanlagen | RES | Regelschema | SG | Sockelgeschoss
[10 empty] | 452- | Such- und Signalanlagen | SCH | Schnitte | T1 | 1. Turmgeschoss
[10 empty] | 453- | Zeitdienstanlagen | SLP | Stromlaufplan | T2 | 2. Turmgeschoss
[10 empty] | 454- | Elektroakustische Anlagen | SSH | Schaltschema | T3 | 3. Turmgeschoss
[10 empty] | 455- | Audiovisuelle Medien und Antennenanlagen | STR | Strangschema | U1 | 1. Untergeschoss
[10 empty] | 456- | Gefahrenmelde- und Alarmanlagen | SUA | Schalt- und Anschlussplan | U2 | 2. Untergeschoss
[10 empty] | 4562 | Brandmeldeanlagen | TRS | Trassenplan | U3 | 3. Untergeschoss
[10 empty] | 4563 | Einbruchmeldeanlagen | UEB | Übersichtsplan | U4 | 4. Untergeschoss
[10 empty] | 4564 | Sprachalarmierungsanlagen | USP | Übersichtsschaltplan | U5 | 5. Untergeschoss
[10 empty] | 4565 | BOS-Anlagen | VGM | 3D/Virtuelles Gebäudemodell/BIM | Z1 | 1. Zwischengeschoss
[10 empty] | 4566 | elektronische Schließanlage | VPL | Verlegeplan | Z2 | 2. Zwischengeschoss
[10 empty] | 457- | Datenübertragungsnetze | VTP | Verteilerplan | Z3 | 3. Zwischengeschoss
[10 empty] | 458- | Verkehrsbeeinflussungsanlagen |  |  | Z4 | 4. Zwischengeschoss
[10 empty] | 459- | Sonstiges zu KG 450 | Für TGA / Starkstromanlagen (07) |  | Z5 | 5. Zwischengeschoss
[10 empty] | 460- | Förderanlagen | ADS | Adressierungsplan | Z6 | 6. Zwischengeschoss
[10 empty] | 461- | Aufzugsanlagen | AFB | Aufbauzeichnung
[10 empty] | 462- | Fahrtreppen, Fahrsteige | ALS | Anlagenschema | Für Gebäudeaufnahme, Schnitt (GAS)
[10 empty] | 463- | Befahranlagen | BTE | Bühnentechnik | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 464- | Transportanlagen | DAA | Dachaufsicht
[10 empty] | 465- | Krananlagen | DBR | Durchbruchplan | Für Gründung (GRD)
[10 empty] | 466- | Hydraulikanlagen | DET | Detail | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 469- | Sonstiges zu KG 460 | FKS | Funktionsschema
[10 empty] | 470- | Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen | GRL | Grundleitung | Für Grundleitung (GRL)
[10 empty] | 471- | Küchentechnische Anlagen | GRS | Grundriss | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 472- | Wäscherei-, Reinigungs- und badtechnische Anlagen | INS | Installationsplan
[10 empty] | 473- | Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen | KLM | Klemmenplan | Für Isometrie (ISO)
[10 empty] | 474- | Feuerlöschanlagen | KOO | koordinierter Leitungsplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 475- | Prozesswärme-, -kälte- und -luftanlagen | LTG | Leitungsplan
[10 empty] | 476- | Weitere nutzungsspezifische Anlagen | NPL | Netzplan | Für Katasterplan (KAT)
[10 empty] | 477- | Verfahrenstechnische Anlagen, Wasser, Abwasser und Gase | RES | Regelschema | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 478- | Verfahrenstechnische Anlagen, Feststoffe, Wertstoffe und Abfälle | SCH | Schnitte
[10 empty] | 479- | Sonstiges zu KG 470 | SLP | Stromlaufplan | Für Denkmalschutz (LFD)
[10 empty] | 480- | Gebäudeautomation | SSH | Schaltschema | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 481- | Automationseinrichtungen | STR | Strangschema
[10 empty] | 482- | Schaltschränke, Automationsschwerpunkte | SUA | Schalt- und Anschlussplan | Für Material- und Gestaltungskonzept (MGK)
[10 empty] | 483- | Automationsmanagement | TRS | Trassenplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 484- | Kabel, Leitungen und Verlegesysteme | UEB | Übersichtsplan
[10 empty] | 485- | Datenübertragungsnetze | USP | Übersichtsschaltplan | Für Möblierungsplan (MOE)
[10 empty] | 489- | Sonstiges zu KG 480 | VGM | 3D/Virtuelles Gebäudemodell/BIM | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 490- | Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen | VPL | Verlegeplan
[10 empty] | 491- | Baustelleneinrichtung | VTP | Verteilerplan | Für Montageplan (MOP)
[10 empty] | 492- | Gerüste |  |  | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 493- | Sicherungsmaßnahmen | Für TGA / Fernmelde- und Informat. Anlagen (08)
[10 empty] | 494- | Abbruchmaßnahmen | ADS | Adressierungsplan | Für Perspektive (räuml. Darstellung) (PER)
[10 empty] | 495- | Instandsetzungen | AFB | Aufbauzeichnung | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 496- | Materialentsorgung | ALS | Anlagenschema
[10 empty] | 497- | Zusätzliche Maßnahmen | BTE | Bühnentechnik | Für Standortanalyse (STA)
[10 empty] | 498- | Provisorische Technische Anlagen | DAA | Dachaufsicht | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 499- | Sonstiges zu KG 490 | DBR | Durchbruchplan
[10 empty] | 500- | Außenanlagen und Freiflächen | DET | Detail | Für Stellplatznachweis (STP)
[10 empty] | 510- | Erdbau | FKS | Funktionsschema | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 511- | Herstellung | GRL | Grundleitung
[10 empty] | 512- | Umschließung | GRS | Grundriss | Für Übersichtsplan (UEB)
[10 empty] | 513- | Wasserhaltung | INS | Installationsplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 514- | Vortrieb | KLM | Klemmenplan
[10 empty] | 519- | Sonstiges zu KG 510 | KOO | koordinierter Leitungsplan | Für Freianlagenplan (FAP)
[10 empty] | 520- | Gründung Unterbau | LTG | Leitungsplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 521- | Baugrundverbesserung | NPL | Netzplan
[10 empty] | 522- | Gründung und Bodenplatten | RES | Regelschema | Für Gehölzbestandsplan (GEH)
[10 empty] | 523- | Gründungdbeläge | SCH | Schnitte | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 524- | Abdichtungen und Bekleidungen | SLP | Stromlaufplan
[10 empty] | 525- | Dränagen | SSH | Schaltschema | Für koordinierter Leitungsplan (KOO)
[10 empty] | 529- | Sonstiges zu KG 520 | STR | Strangschema | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 530- | Oberbau, Deckschichten | SUA | Schalt- und Anschlussplan
[10 empty] | 531- | Wege | TRS | Trassenplan | Für Leitungsplan (LTG)
[10 empty] | 532- | Straßen | UEB | Übersichtsplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 533- | Plätze, Höfe, Terrassen | USP | Übersichtsschaltplan
[10 empty] | 534- | Stellplätze | VGM | 3D/Virtuelles Gebäudemodell/BIM | Für Oberflächenentwässerung (OEW)
[10 empty] | 535- | Sportplatzflächen | VPL | Verlegeplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 536- | Spielplatzflächen | VTP | Verteilerplan
[10 empty] | 537- | Gleisanlagen |  |  | Für Pflanzplan (PFL)
[10 empty] | 538- | Flugplatzflächen | Für TGA / Förderanlagen (09) |  | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 539- | Sonstiges zu KG 530 | ADS | Adressierungsplan
[10 empty] | 540- | Baukonstruktionen | AFB | Aufbauzeichnung | Für Pflegeplan (PFP)
[10 empty] | 541- | Einfriedungen | ALS | Anlagenschema | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 542- | Schutzkonstruktionen | BTE | Bühnentechnik
[10 empty] | 543- | Wandkonstruktionen | DAA | Dachaufsicht | Für Verkehrsanlagen (VKA)
[10 empty] | 544- | Rampen, Treppen, Tribünen | DBR | Durchbruchplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 545- | Überdachungen | DET | Detail
[10 empty] | 546- | Stege | FKS | Funktionsschema | Für Verlegeplan (VPL)
[10 empty] | 547- | Kanal- und Schachtkonstruktionen | GRL | Grundleitung | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 548- | Wasserbecken | GRS | Grundriss
[10 empty] | 549- | Sonstiges zu KG 540 | INS | Installationsplan | Für Konstruktionsplan (KPL)
[10 empty] | 550- | Technische Anlagen | KLM | Klemmenplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 551- | Abwasseranlagen | KOO | koordinierter Leitungsplan
[10 empty] | 552- | Wasseranlagen | LTG | Leitungsplan | Für Werksplan (WPL)
[10 empty] | 553- | Anlagen für Gase und Flüssigkeiten | NPL | Netzplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 5531 | Gas | RES | Regelschema
[10 empty] | 5532 | Produktenpipeline | SCH | Schnitte | Für Vermessung (BFR)
[10 empty] | 554- | Wärmenversorgungsanlagen | SLP | Stromlaufplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 555- | Raumlufttechnische Anlagen | SSH | Schaltschema
[10 empty] | 556- | Elektrische Anlagen | STR | Strangschema | Für Bewehrungsplan (BPL)
[10 empty] | 5561 | Beleuchtung | SUA | Schalt- und Anschlussplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 5562 | Elektrizität | TRS | Trassenplan
[10 empty] | 5563 | Erdung | UEB | Übersichtsplan | Für Lastenplan (LAP)
[10 empty] | 557- | Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen, Automation | USP | Übersichtsschaltplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 5571 | Telekommunikation/Fernmelde | VGM | 3D/Virtuelles Gebäudemodell/BIM
[10 empty] | 5572 | Steuerleitung | VPL | Verlegeplan | Für Positionsplan (POS)
[10 empty] | 5573 | Verkehrsbeeinflussung/Lichtsignalanlagen | VTP | Verteilerplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 558- | Nutzungsspezifische Anlagen
[10 empty] | 559- | Sonstiges zu KG 550 | Für TGA / Nutzungsspezifische Anlagen (10) |  | Für Schalplan (SPL)
[10 empty] | 5591 | Kombinierte Leitungspläne | ADS | Adressierungsplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 5592 | Kollektoren | AFB | Aufbauzeichnung
[10 empty] | 5593 | Leerrohre | ALS | Anlagenschema | Für Schal-u.Bewehrungspläne (SUB)
[10 empty] | 560- | Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen | BTE | Bühnentechnik | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 561- | Allgemeine Einbauten | DAA | Dachaufsicht
[10 empty] | 562- | Besondere Einbauten | DBR | Durchbruchplan | Für Tragwerksplan (TWP)
[10 empty] | 563- | Orientierungs- und Informationssysteme | DET | Detail | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 569- | Sonstiges zu KG 560 | FKS | Funktionsschema
[10 empty] | 570- | Vegetationsflächen | GRL | Grundleitung | Für Wandansicht (WAN)
[10 empty] | 571- | Vegetationstechnische Bodenbearbeitung | GRS | Grundriss | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 572- | Sicherungsbauweisen | INS | Installationsplan
[10 empty] | 573- | Pflanzflächen | KLM | Klemmenplan | Für Adressierungsplan (ADS)
[10 empty] | 574- | Rasen- und Saatflächen | KOO | koordinierter Leitungsplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 579- | Sonstiges zu KG 570 | LTG | Leitungsplan
[10 empty] | 580- | Wasserflächen | NPL | Netzplan | Für Aufbauzeichnung (AFB)
[10 empty] | 581- | Befestigungen | RES | Regelschema | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 582- | Abdichtungen | SCH | Schnitte
[10 empty] | 583- | Bepflanzungen | SLP | Stromlaufplan | Für Anlagenschema (ALS)
[10 empty] | 589- | Sonstiges zu KG 580 | SSH | Schaltschema | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 590- | Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen | STR | Strangschema
[10 empty] | 591- | Baustelleneinrichtung | SUA | Schalt- und Anschlussplan | Für Bühnentechnik (BTE)
[10 empty] | 592- | Gerüste | TRS | Trassenplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 593- | Sicherungsmaßnahmen | UEB | Übersichtsplan
[10 empty] | 594- | Abbruchmaßnahmen | USP | Übersichtsschaltplan | Für Funktionsschema (FKS)
[10 empty] | 595- | Instandsetzungen | VGM | 3D/Virtuelles Gebäudemodell/BIM | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 596- | Materialentsorgung | VPL | Verlegeplan
[10 empty] | 597- | Zusätzliche Maßnahmen | VTP | Verteilerplan | Für Installationsplan (INS)
[10 empty] | 598- | Provisorische Außenanlagen und Freiflächen |  |  | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 599- | Sonstiges zu KG 590 | Für TGA / Gebäudeautomation (11)
[10 empty] | 600- | Ausstattung und Kunstwerke | ADS | Adressierungsplan | Für Klemmenplan (KLM)
[10 empty] | 610- | Allgemeine Ausstattung | AFB | Aufbauzeichnung | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 620- | Besondere Ausstattung | ALS | Anlagenschema
[10 empty] | 630- | Informationstechnische Ausstattung | BTE | Bühnentechnik | Für Netzplan (NPL)
[10 empty] | 640- | Künstlerische Ausstattung | DAA | Dachaufsicht | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 641- | Kunstobjekte | DBR | Durchbruchplan
[10 empty] | 642- | Künstlerische Gestaltung des Bauwerks | DET | Detail | Für Regelschema (RES)
[10 empty] | 643- | Künstlerische Gestaltung der Außenanlagen und Freiflächen | FKS | Funktionsschema | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 649- | Sonstiges zu KG 640 | GRL | Grundleitung
[10 empty] | 690- | Sonstige Ausstattungen | GRS | Grundriss | Für Stromlaufplan (SLP)
[10 empty] | 700- | Baunebenkosten | INS | Installationsplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 710- | Bauherrenaufgaben | KLM | Klemmenplan
[10 empty] | 711- | Projektleitung | KOO | koordinierter Leitungsplan | Für Schaltschema (SSH)
[10 empty] | 712- | Bedarfsplanung | LTG | Leitungsplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 713- | Projektsteuerung | NPL | Netzplan
[10 empty] | 714- | Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination | RES | Regelschema | Für Strangschema (STR)
[10 empty] | 715- | Vergabeverfahren | SCH | Schnitte | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 719- | Sonstiges zu KG 710 | SLP | Stromlaufplan
[10 empty] | 720- | Vorbereitung der Objektplanung | SSH | Schaltschema | Für Schalt- und Anschlussplan (SUA)
[10 empty] | 721- | Untersuchungen | STR | Strangschema | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 722- | Wertermittlungen | SUA | Schalt- und Anschlussplan
[10 empty] | 723- | Städtebauliche Leistungen | TRS | Trassenplan | Für Trassenplan (TRS)
[10 empty] | 724- | Landschaftsplanerische Leistungen | UEB | Übersichtsplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 725- | Wettbewerbe | USP | Übersichtsschaltplan
[10 empty] | 729- | Sonstiges zu KG 720 | VGM | 3D/Virtuelles Gebäudemodell/BIM | Für Übersichtsschaltplan (USP)
[10 empty] | 730- | Objektplanung | VPL | Verlegeplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 731- | Gebäude- und Innenräume | VTP | Verteilerplan
[10 empty] | 732- | Freianlagen |  |  | Für Verteilerplan (VTP)
[10 empty] | 733- | Ingenieurbauwerke | Für Vermessung / Bauvermessung (12) |  | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 734- | Verkehrsanlagen | ARS | Absteckriss
[10 empty] | 739- | Sonstiges zu KG 730 | BFR | Vermessung | Für Absteckriss (ARS)
[10 empty] | 740- | Fachplanung | DGM | Digitales Geländemodell | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 741- | Tragwerksplanung | FAP | Freianlagenplan
[10 empty] | 742- | Technische Ausrüstung | GAA | Gebäudeaufnahme, Ansicht | Für Befundplan (BEF)
[10 empty] | 743- | Bauphysik | GAG | Gebäudeaufnahme, Grundriss | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 744- | Geotechnik | GAS | Gebäudeaufnahme, Schnitt
[10 empty] | 745- | Ingenieurvermessung | GEH | Gehölzbestandsplan | Für Schadenskartierung (Denkmal) (SAD)
[10 empty] | 746- | Lichttechnik, Tageslichttechnik | GRS | Grundriss | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 747- | Brandschutz | KAT | Katasterplan
[10 empty] | 748- | Altlasten, Kampfmittel, kulturhistorische Funde | KOO | koordinierter Leitungsplan | Für Sicherheitskonzept (LKA)
[10 empty] | 749- | Sonstiges zu KG 740 | LPL | Lageplan | 2 Buchstaben und Zahlen frei wählbar
[10 empty] | 750- | Künstlerische Leistungen | PFP | Pflegeplan
[10 empty] | 751- | Kunstwettbewerbe | UEB | Übersichtsplan
[10 empty] | 752- | Honorare | VGM | 3D/Virtuelles Gebäudemodell/BIM
[10 empty] | 759- | Sonstiges zu KG 750
[10 empty] | 760- | Allgemeine Baunebenkosten | Für Herrichten (13)
[10 empty] | 761- | Gutachten und Beratung | ABB | Abbruchplan
[10 empty] | 762- | Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen | ANS | Ansicht
[10 empty] | 763- | Bewirtschaftungskosten | BEF | Befundplan
[10 empty] | 764- | Bemusterungskosten | BEP | Baustelleneinrichtungsplan
[10 empty] | 765- | Betriebskosten nach der Abnahme | GRS | Grundriss
[10 empty] | 766- | Versicherungen | LFD | Denkmalschutz
[10 empty] | 769- | Sonstiges zu KG 760 | LPL | Lageplan
[10 empty] | 790- | Sonstige Baunebenkosten | SAD | Schadenskartierung (Denkmal)
[10 empty] | 791- | Bestandsdokumentation | SCH | Schnitte
[10 empty] | 799- | Sonstiges zu KG 790 | STA | Standortanalyse
[10 empty] | 3000 | KKE Sicherheitseinrichtungern, Baustelleneinrichtung | UEB | Übersichtsplan
[10 empty] | 3001 | KKE Gerüstatbeiten | VGM | 3D/Virtuelles Gebäudemodell/BIM
[10 empty] | 3002 | KKE Erdarbeiten
[10 empty] | 3003 | KKE Landschaftsbauarbeiten | Für Bauphysik / Sachverständige / SiGeKo (14)
[10 empty] | 3005 | KKE Brunnenarbeiten und Außschlußbohrungen | BEF | Befundplan
[10 empty] | 3006 | KKE Spezialtiefbauarbeiten | BRS | Brandschutzplan
[10 empty] | 3007 | KKE Untertagebauarbeiten | FLK | Feuerwehrlaufkarten
[10 empty] | 3008 | KKE Wasserhaltungsarbeiten | FPL | Feuerwehrplan
[10 empty] | 3009 | KKE Entwässerungskanalarbeiten | FWP | Flucht- und Rettungswegeplan
[10 empty] | 3010 | KKE Drain- und Versickerungsarbeiten | GRS | Grundriss
[10 empty] | 3011 | KKE Abscheider- und Kläranlagen | LFD | Denkmalschutz
[10 empty] | 3012 | KKE Mauerarbeiten | LKA | Sicherheitskonzept
[10 empty] | 3013 | KKE Betonarbeiten | SAD | Schadenskartierung (Denkmal)
[10 empty] | 3014 | KKE Natur- und Betonwerksteinarbeiten | SIG | Sicherheits- und Gesundheitsschutz
[10 empty] | 3016 | KKE Zimmer- und Holzbauarbeiten | STA | Standortanalyse
[10 empty] | 3017 | KKE Stahlbauarbeiten | UEB | Übersichtsplan
[10 empty] | 3018 | KKE Abdichtungsarbeiten, Bauwerkstrockenlegung | VGM | 3D/Virtuelles Gebäudemodell/BIM
[10 empty] | 3019 | KKE Kampfmittelräumarbeiten
[10 empty] | 3020 | KKE Dachdeckungsarbeiten | Für Facility Management (15)
[10 empty] | 3021 | KKE Dachabdichtungsarbeiten | ABW | Abwicklung
[10 empty] | 3022 | KKE Klempnerarbeiten | ANS | Ansicht
[10 empty] | 3023 | KKE Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme | DET | Detail
[10 empty] | 3024 | KKE Fliesen- und Plattenarbeiten | GRS | Grundriss
[10 empty] | 3025 | KKE Estricharbeiten | MGK | Material- und Gestaltungskonzept
[10 empty] | 3026 | KKE Fenster, Außentüren | PER | Perspektive (räuml. Darstellung)
[10 empty] | 3027 | KKE Tischlerarbeiten | SCH | Schnitt
[10 empty] | 3028 | KKE Parkett- und Holzpflasterarbeiten | UEB | Übersichtsplan
[10 empty] | 3029 | KKE Beschlagarbeiten | WPL | Werksplan
[10 empty] | 3030 | KKE Rolladenarbeiten
[10 empty] | 3031 | KKE Metallbauarbeiten | Für Kunst (16)
[10 empty] | 3032 | KKE Verglasungsarbeiten | ABW | Abwicklung
[10 empty] | 3033 | KKE Baureinigungsarbeiten | ANS | Ansicht
[10 empty] | 3034 | KKE Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen | DET | Detail
[10 empty] | 3035 | KKE Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten | GRS | Grundriss
[10 empty] | 3036 | KKE Bodenbelagsarbeiten | MGK | Material- und Gestaltungskonzept
[10 empty] | 3037 | KKE Tapezierarbeiten | PER | Perspektive (räuml. Darstellung)
[10 empty] | 3038 | KKE Vorgehängte hinterlüftete Fassaden | SCH | Schnitt
[10 empty] | 3039 | KKE Trockenbauarbeiten | UEB | Übersichtsplan
[10 empty] | 4040 | KKE Wärmeversorgungsanlagen - Betriebseinrichtungen | WPL | Werksplan
[10 empty] | 4041 | KKE Wärmeversorgungsanlagen - Leitungen, Armaturen, Heizflächen
[10 empty] | 4042 | KKE Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Anläufe, Armaturen | Für Bauüberwachung / ausführende Firmen (17)
[10 empty] | 4043 | KKE Druckrohrleitungen für Gas, Wasser und Abwasser | ABW | Abwicklung
[10 empty] | 4044 | KKE Abwasseranlagen - Leitungen, Abläufe, Armaturen | ADS | Adressierungsplan
[10 empty] | 4045 | KKE Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbäder | AFB | Aufbauzeichnung
[10 empty] | 4046 | KKE Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Betriebseinrichtungen | ALS | Anlagenschema
[10 empty] | 4047 | KKE Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen | ANS | Ansicht
[10 empty] | 4049 | KKE Feuerlöschanalgen, Feuerlöschgeräte | BTE | Bühnentechnik
[10 empty] | 4050 | KKE Blitzschutz-/ Erdungsanlagen, Überspannungsschutz | DBR | Durchbruchplan
[10 empty] | 4051 | KKE Kabelleitungstiefbauarbeiten | DET | Detail
[10 empty] | 4052 | KKE Mittelspannungsanlagen | FKS | Funktionsschema
[10 empty] | 4053 | KKE Niederspannungsanlagen; Kabel/Leitungen, Verlegesysteme und Installationsgeräte | GRL | Grundleitung
[10 empty] | 4054 | KKE Niederspannungsanlagen; Verteilersysteme und Einbaugeräte | GRS | Grundriss
[10 empty] | 4055 | KKE Sicherheits- und Ersatzstromversorgungsanlagen | INS | Installationsplan
[10 empty] | 4057 | KKE Gebäudesystemtechnik | KLM | Klemmenplan
[10 empty] | 4058 | KKE Leuchten und Lampen | KOO | koordinierter Leitungsplan
[10 empty] | 4059 | KKE Sicherheitsbeleuchtungsanlagen | LPL | Lageplan
[10 empty] | 4060 | KKE Sprech-, Ruf-, Antennenempfangs-, Uhren- und elektroakustische Anlagen | LTG | Leitungsplan
[10 empty] | 4061 | KKE Kommunikations- und Übertragungsnetze | MGK | Material- und Gestaltungskonzept
[10 empty] | 4062 | KKE Kommunikationsanlagen | NPL | Netzplan
[10 empty] | 4063 | KKE Gefahrenmeldeanlagen | PER | Perspektive (räuml. Darstellung)
[10 empty] | 4064 | KKE Zutritts- und Zeiterfassungssysteme | RES | Regelschema
[10 empty] | 4069 | KKE Aufzüge | SCH | Schnitte
[10 empty] | 4070 | KKE Gebäudeautomation | SLP | Stromlaufplan
[10 empty] | 4075 | KKE Raumlufttechnische Anlagen | SSH | Schaltschema
[10 empty] | 4078 | KKE Kälteanlagen für raumlufttechnische Anlagen | STR | Strangschema
[10 empty] | 5080 | KKE Straßen, Wege, Plätze | SUA | Schalt- und Anschlussplan
[10 empty] | 5081 | KKE Betonerhaltungsarbeiten | TRS | Trassenplan
[10 empty] | 5082 | KKE Bekämfender Holzschutz | UEB | Übersichtsplan
[10 empty] | 5084 | KKE Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten | USP | Übersichtsschaltplan
[10 empty] | 5085 | KKE Rohrvortriebsarbeiten | VPL | Verlegeplan
[10 empty] | 5087 | KKE Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung | VTP | Verteilerplan
[10 empty] | 5098 | KKE Witterungsschutzmaßnahmen | WPL | Werksplan

## DocCod (hidden)
Dokumentencodierung
1.-14. Stelle | [14 empty] | 15 | 16.-17. Stelle |  |  | 18 | 19.-20. Stelle |  |  | 21. | 22. Stelle |  | 23.-25.Stelle |  |  |  | 26 | 27.-28. |  |  | 29. | 30.-35. | [5 empty] | 36 | 37.-101. Stelle
IS-Objektnummer L - Außenanlagen der Liegenschaft G - Gebäude (Gebäude-Baukörper-Geschoss) | [14 empty] | Trennzeichen | CODE |  | Leistungsphase / Planstand | Trennzeichen | CODE |  | Ersteller/Fachplaner | Trennzeichen | CODE | Dokumentenart Bezug zur Ablagestruktur | CODE |  |  | Dokumententyp Bezug zur Ablagestruktur | Trennzeichen | CODE |  | Nummer | Trennzeichen | Datum | [5 empty] | Trennzeichen | Freitext (bei Bedarf) max. 64 Zeichen | Dateiformat
Fortlaufende Gebäude-, Bauwerks- und Außenanlagennummer aus ISObjekt | [14 empty] | _ | 1 | 0 | Wettbewerb | _ | 0 | 0 | Projektsteuerer | _ | 1 | Schriftverkehr | S | C | R | Schreiben | _ | 0 | 0 |  | _ | J | J | M | M | D | D | _ |  | . | D | O | C | X
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | Liegenschaft |  | 2 | 0 | Grundlagenermittlung | [7 empty] | E | M | L | E-Mail |  | 0 | 1 | [10 empty] | . | X | L | S | X
[26 empty] | F | A | X | Fax |  | 0 | 2 | [10 empty] | . | P | D | F
G | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | 0 | 4 | - | 0 | 2 | Gebäude-Baukörper-Geschoss |  |  |  | Vorplanung |  | 0 | 1 | Architekt / Gebäudeplanung | [8 empty] | … | …
[16 empty] | 3 | 1 | Nutzungskonzeption | [5 empty] | 2 | Protokolle | P | R | B | Protokolle Bauberatungen |  | _ | _ | Leerzeichen wenn nicht belegt
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | Techn. Bauwerk (z.B. Antennenmasten) |  | 3 | 2 | Machbarkeitsstudie | [6 empty] | nicht von Firmen erzeugt | P | R | P | Protokolle Planungsberatungen
[16 empty] | 3 | 3 | Zielplanung |  | 0 | 2 | Freianlagenplanung |  |  |  | P | R | N | Protokolle Nutzer
A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | Außenanlagen + Erschließung |  | 3 | 4 | TVE-Konzept (Technik) | [7 empty] | P | R | S | Protokolle SMF, SIB Zentrale, Fachgruppen
[16 empty] | 3 | 5 | Bauaufnahme (Bestandserf./Vermessung vor Planungsbeginn) | [7 empty] | P | R | K | Protokolle Koordinierungsberatungen/Jour Fixe
[16 empty] | 3 | 6 | Bedarfsanmeldung BedAn |  | 0 | 3 | Innenausbau / raumbildende Ausbauten |  |  |  | P | R | I | Protokolle SIB-intern
[18 empty] | C - Bauunterhalt (BU) | [5 empty] | 3 | Aktennotizen | A | K | T | Aktennotizen
[16 empty] | 4 | 1 | Planung im BU |  | 0 | 4 | Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen
[16 empty] | 4 | 2 | umgesetzte Planung im BU
[20 empty] | 0 | 5 | Tragwerksplanung
D - Kleine Baumaßnahme (KBM)
[16 empty] | 5 | 1 | Bedarfsanmeldung AABau
[16 empty] | 5 | 2 | Bauunterlage BauU |  | 0 | 6 | TGA / Heizung, Lüftung, Sanitär
[16 empty] | 5 | 3 | Genehmigungsplanung
[16 empty] | 5 | 4 | Ausführungsplanung AFU
[16 empty] | 5 | 5 | fortgeschriebene AFU (AFUF) |  | 0 | 7 | TGA / Starkstromanlagen
[16 empty] | 5 | 6 | Revisionspläne (REVI)
[16 empty] | 5 | 7 | Werkpläne
[20 empty] | 0 | 8 | TGA / Fernmelde- und Informat. Anlagen
E - Große Baumaßnahme (GBM)
[16 empty] | 6 | 1 | Entscheidungsunterlage ES
[16 empty] | 6 | 2 | Entwurfsunterlage EW |  | 0 | 9 | TGA / Förderanlagen
[16 empty] | 6 | 3 | Genehmigungsplanung
[16 empty] | 6 | 4 | Ausführungsplanung AFU
[16 empty] | 6 | 5 | fortgeschriebene AFU (AFUF) |  | 1 | 0 | TGA / Nutzungsspezifische Anlagen
[16 empty] | 6 | 6 | Revisionspläne (REVI)
[16 empty] | 6 | 7 | Werkpläne
[20 empty] | 1 | 1 | TGA / Gebäudeautomation
Bestandspläne
[16 empty] | 7 | 1 | RGB-Pläne
[16 empty] | 7 | 2 | CAFM-Pläne/Bestandsdokumentation |  | 1 | 2 | Vermessung / Bauvermessung
[16 empty] | 7 | 3 | Pläne gemäß BfRVermessung |  | 1 | 2 | Vermessung / Bauvermessung
[16 empty] | 7 | 4 | BEST ( Bestandsplan nicht nach CAFM)
[20 empty] | 1 | 3 | Gesamtplanung
[20 empty] | 1 | 4 | Bauphysik / Sachverständige
[20 empty] | 1 | 5 | ausführende Firmen
[20 empty] | 1 | 6 | SIB