CAD/FM –Dokumentationsrichtlinie - V 4.0

Anlage 0-02

Inhaltsverzeichnis Gewerkedokumentation

| Freigabeversion: | Freigabedatum: |
| --- | --- |
| Version 4.0 | 01.11.2025 |

Inhaltsverzeichnis

- Abnahmebescheinigung/behördliche Auflagen

- Abnahmebescheinigung

- Fachunternehmerklärung

- Fachbauleitererklärung

- Konformitätserklärungen

- Abnahmeprotokoll

- Revisionsunterlagen

- Installationspläne

- Schemen

- Detailpläne

- Technische Anlagen in Außenanlage

- Übersichtsplan

- Berechnungen, Listen

- Sonstige Pläne

- Wartungsverträge‚ Wartungsanweisungen

- Regelmäßige Wartungsanweisungen

- Vertragliche Regelungen zu Wartungsfristen

- Wartungs-Checklisten: Vorlagen oder Listen, die die spezifischen Wartungsaufgaben aufzeigen

- Notfall- und Reparaturservices

- Mess- und Prüfprotokolle

- Abnahmeprüfungen

- Messprotokoll

- Prüfprotokoll

- Fehler- und Mängelprotokolle

- Bedien- und Pflegeanleitungen

- Allgemeine Bedienungsanleitung für den Nutzer

- Anleitungen zur Fehlerbehebung

- Sicherheitsvorkehrungen

- Sicherheits- und Notfallhandbücher

- Prüfbücher, Betriebsbücher

- Inspektions- und Wartungsberichte

- Fehlerprotokolle und Behebung

- Betriebsdokumentation:

- Anlagen/Funktionsbeschreibungen/Betriebsanweisungen einschließlich Bedienungs- und Instandhaltungsanleitungen der Hersteller

- Nachweise eingesetzter Bauprodukte und Baustoffe

- Nachweise Güteüberwachung

- Anlagenbeschreibungen

- Liste der eingesetzten Fabrikate

- Liste der Ersatzteile & Verbrauchsmaterialien

- Kontaktdaten Kundendienste und Ersatzmaterialbeschaffung

- Einweisung in die technische Anlage

- Einweisungsprotokoll und Schulung

- Schulungsmaterialien und Präsentationen

- Produktdatenblätter/ Übereinstimmungserklärungen

- Technische Produktdatenblätter:

- Zertifikate und Konformitätserklärungen (z. B. CE-Kennzeichnung, ISO-Zertifikate).

- Wartungsdatenblätter der Hersteller

- Übersicht der Verjährungsfristen für Mängelansprüche (Ergänzung durch Bauüberwacher)

- Fristen und Verlängerungen für Mängelansprüche

- Hinweise zur Durchsetzbarkeit von Mängelansprüchen

- Fotodokumentation

- Fotos der Bauphasen:

- Detailaufnahmen von Installationen

- Fehler- und Mängelfotodokumentation

- Endabnahmefotos