## Deckblatt
CAD/FM –Dokumentationsrichtlinie - V 4.0
Katalog 1
Layerkatalog
INHALTSVERZEICHNIS - Layervorgaben für …
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktion
KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
KG 420 Wärmeversorgungsanlagen
KG 430 Lufttechnische Anlagen
KG 440 Starkstromanlagen
KG 450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
KG 460 Förderanlagen
KG 470 Nutzungsspezifische Anlagen
Freigabe:
Version 4.0
Datum: |  | Bereich:
| 2025-11-01 | SSC FV/ZBM

## Tabellarische Ansicht
Layerkatalog - Tabellarische Ansicht
Layerkatalog
Zuord- nung | Kosten- gruppe | Kostengruppe | Layer | Layername | Layername komplett | Beschreibung | Farbe Monitor | Farbe Druck | Linientyp-Name | Linientyp | Linienstärke
Allgemeines | KG | Layout | 001_ | PLANKOPF | 001_PLANKOPF | Plankopf, Plancode, Firmenlogo, Firmenstempel, Zeichnungsrahmen, Nordpfeil, Faltmarkierung, grafischer Längenmaßstab, Höhenbezugs- system NHN
| KG | Allgemeines | 10 | 0_KOORD_GR | 100_KOORD_GR | lokaler Lagepunkt für die geografische Einordnung jedes Grundrisses, Lage X=0, Y=0 ,lageidentisch in allen Geschossen --> in Vorlagedatei vorhanden
| KG | Allgemeines | 020_ | RASTER | 020_RASTER | Raster, Achsen
| KG | Allgemeines | 030_ | BEM_xx | 030_BEM_xx | Bemaßung (Maßlinien, Maßzahlen. Höhenlinien im DG) x steht für Maßstab Beispiel 1:50 => 100_BEM_50
| KG | Allgemeines | 030_ | BEM_HOEHEN | 030_BEM_HOEHEN | alle Höhenangaben, außer Baukörperhöhenpkt. u. tiefster Pkt. im Geb.
| KG | Allgemeines |  |  | 040_TXT | Texte, Beschriftungen, Erläuterungen
| KG | Allgemeines | 050_ | RAUMSTEMPEL | 050_RAUMSTEMPEL | Raumstempel.dwg/dxf beinhaltet: Raum-ID (fortlaufende Raum-Nr. je Geschoss) Raum-Bez (Raumbezeichnung, Nr. an der Tür) Raum-Fläche in m2 (2 Dezimale) Planungsraumnummer
| KG | Layout | 060_ | LEGENDE | 060_LEGENDE | Legende, Tabelle Darstellung: Symbole - farbig, Text- schwarz
| KG | Allgemeines | 070_ | SCHNITTFUE | 070_SCHNITTFUE | Schnittführung/ Detailkennzeichnung
| KG | Allgemeines | 080_ | UMGEBUNG | 080_UMGEBUNG | Ausgestaltungslinien und -elemente
| KG | Layout | 090_ | ANSICHTSFENSTER | 090_ANSICHTSFENSTER | Ansichtsfenster für Layout | 250 | - | Continuous |  | nach Vorgabe
| KG | Layout | 100_ | RAHMEN | 100_RAHMEN | Zeichnungsrahmen
| KG | XREF | 0011_ | XREF_300 | 0011_XREF_300 | Architektengrundriß als XREF hinterlegt | 253 | 253 | Continuous |  | nach Vorgabe
| KG | XREF | 0012_ | XREF_410 | 0012_XREF_410 | 410 als XREF hinterlegt | 253 | 253 | Continuous |  | nach Vorgabe
| KG | XREF | 0013_ | XREF_420 | 0013_XREF_420 | 420 als XREF hinterlegt | 253 | 253 | Continuous |  | nach Vorgabe
| KG | XREF | 0014_ | XREF_430 | 0014_XREF_430 | 430 als XREF hinterlegt | 253 | 253 | Continuous |  | nach Vorgabe
| KG | XREF | 0015_ | XREF_440 | 0015_XREF_440 | 440 als XREF hinterlegt | 253 | 253 | Continuous |  | nach Vorgabe
| KG | XREF | 0016_ | XREF_450 | 0016_XREF_450 | 450 als XREF hinterlegt | 253 | 253 | Continuous |  | nach Vorgabe
| KG | XREF |  |  | 0017_XREF_460 | 460 als XREF hinterlegt | 253 | 253 | Continuous |  | nach Vorgabe
| KG | XREF | 0017_ | XREF_460 | 0018_XREF_470 | 470 als XREF hinterlegt | 253 | 253 | Continuous |  | nach Vorgabe
| KG | XREF | 0018_ | XREF_470 | 0019_XREF_480 | 480 als XREF hinterlegt | 253 | 253 | Continuous |  | nach Vorgabe
| KG | XREF | 0025_ | XREF_540 | 0025_XREF_540 | 540 als XREF hinterlegt | 253 | 253 | Continuous |  | nach Vorgabe
| KG | FM Layer | 0_ | GESCHOSSPOLYGON | 0_GESCHOSSPOLYGON | Geschosspolygon, Geschoss-ID | 1 | 7 | ACAD_ISO02W100 |  | 0,18 mm
| KG | FM Layer | 0_ | SCHOSSPOLYGON_ABZUG | 0_GESCHOSSPOLYGON_ABZUG | Flächenabzug zur Berechnung der qualifizierten BGF | 1 | 7 | ACAD_ISO02W100 |  | 0,18 mm
| KG | FM Layer | 0_ | RAUMPOLYGON | 0_RAUMPOLYGON | Raumpolygon, Polygon-ID | 1 | 7 | ACAD_ISO02W100 |  | 0,18 mm
| KG | FM Layer | 0_ | RAUMPOLYGON_ABZUG | 0_RAUMPOLYGON_ABZUG | Flächenabzug zur Berechnung der NGF eines Raumes | 1 | 7 | ACAD_ISO02W100 |  | 0,18 mm
| KG | FM Layer | 0_ | KOORD_GR | 0_KOORD_GR | Baukörper- Koordinatenpunkt/ Baukörper-Höhenpunkt in Vorlagezeichnung vorhanden, Nordpfeil.dwg/dxf, grafischer Längenmaßstab.dwg/dxf, als Block in Layoutbereich einfügen | 1 | 7 | ACAD_ISO02W100 |  | 0,18 mm
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktion | KG | 300 Bauwerk – Baukonstruktion | 300_ | AKS | 300_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel SIB-AKS KG300
| KG | 300 Bauwerk – Baukonstruktion | 300_ | WAND | 300_WAND | unbekannt ob tragend o.nicht tragend + Schaffur
| KG | 300 Bauwerk – Baukonstruktion | 300_ | WAND_TRAGEND | 300_WAND_TRAGEND | tragende Wände + Schraffur
| KG | 300 Bauwerk – Baukonstruktion | 300_ | WAND_NICHTTRAGEND | 300_WAND_NICHTTRAGEND | nicht tragende Wände + Schraffur
| KG | 300 Bauwerk – Baukonstruktion | 300_ | WAND_TXT | 300_WAND_TXT | Text zu tragenden und nichttragenden Bauteilen
| KG | 300 Bauwerk – Baukonstruktion | 300_ | FASSADE | 300_FASSADE | Fassadenverkleidung, Klimafassade + Schraffur
| KG | 300 Bauwerk – Baukonstruktion | 300_ | FASSADE_TXT | 300_FASSADE_TXT | Fassadentext
| KG | 300 Bauwerk – Baukonstruktion | 300_ | TUEROEFFNUNGEN | 300_TUEROEFFNUNGEN | Türen, Tore
| KG | 300 Bauwerk – Baukonstruktion | 300_ | TUER_TXT | 300_TUER_TXT | Türstempel.dwg/dxf (lRaum-ID, Tür/Tor-Art, lichte Breite/ Höhe, Brüstungshöhe)
| KG | 300 Bauwerk – Baukonstruktion | 300_ | TUER_KENNZ_OEFF | 300_TUER_KENNZ_OEFF | Kennzeichnung der Öffnungsrichtung von Türen/Tore
| KG | 300 Bauwerk – Baukonstruktion | 300_ | FENSTEROEFFNUNGEN | 300_FENSTEROEFFNUNGEN | Fenster, Dachflächenfenster
| KG | 300 Bauwerk – Baukonstruktion | 300_ | FENSTER_TXT | 300_FENSTER_TXT | Fensterstempel.dwg/dxf/ Fensterstempel_rund.dwg/.dxf (Raum-ID, Fensterart, lichte Breite/ Höhe, Brüstungshöhe)
| KG | 300 Bauwerk – Baukonstruktion | 300_ | FENSTER_KENNZ_OEFF | 300_FENSTER_KENNZ_OEFF | Kennzeichnung der Öffnungsrichtung von Fenster
| KG | 300 Bauwerk – Baukonstruktion | 300_ | SCHNITTSTELLE_HB-TECHNIK | 300_SCHNITTSTELLE_HB-TECHNIK | Schnittstelle zwischen Hochbau-Technik (Beschreibung, Anschlüsse)
| KG | 300 Bauwerk – Baukonstruktion | 300_ | SCHLIESSANL | 300_SCHLIESSANL | digitale Schließanlage, Anschlüsse siehe 4565
| KG | 300 Bauwerk – Baukonstruktion | 300_ | SCHLIESSANL_TXT | 300_SCHLIESSANL_TXT | Text zu 300_Schliessanlage
| KG | 300 Bauwerk – Baukonstruktion | 300_ | KOMPONENTEN_SICHERHEIT | 300_KOMPONENTEN_SICHERHEIT | Automatik- und Sicherheitssysteme (wenn nicht bei ELT erfasst)
| KG | 300 Bauwerk – Baukonstruktion | 300_ | KOMPONENTEN_SICHERHEIT_TXT | 300_KOMPONENTEN_SICHERHEIT_TXT | AText zu 300_Komponenten Sicherheit
| KG | 300 Bauwerk – Baukonstruktion | 300_ | BRANDABSCHNITT | 300_BRANDABSCHNITT | Darstellung der Brandabschnitte mit Beschriftung
| KG | 300 Bauwerk – Baukonstruktion | 310_ | DURCHBRUECHE | 310_DURCHBRUECHE | Durchbrüche die besonderen Anforderungen genügen (z.B. statische Relevanz, brandschutztechn. Anforderungen, Nachfädelmöglichkeit) Bemaßung: Höhenlage in Wand auf dem Layer 030_BEM, eingebauteSchotts sind im Trassenverlauf darzustellen und zu beschreiben
| KG | 300 Bauwerk – Baukonstruktion | 310_ | DURCHBRUECHE_TXT | 310_DURCHBRUECHE_TXT | Text Durchbrüche
| KG | 320 Gründung, Unterbau | 320_ | GRUEND | 320_GRUEND | Gründung wie z.B. Bodenplatte, Fundamente, sofern erforderlich Gründung benachbarter baulicher Anlagen, Drainage
| KG | 320 Gründung, Unterbau | 320_ | GRUEND_TXT | 320_GRUEND_TXT | Gründungstext
| KG | 320 Gründung, Unterbau | 320_ | GRUNDLEITUNG | 320_GRUNDLEITUNG | Grundleitung innerhalb des Gebäudes bis 1m vor Gebäude
| KG | 350 Decken / Horizontale Baukonstruktion | 350_ | DECKE | 350_DECKE | Deckenkonstruktion, Unterzüge, Gewölbe, Aussparungen, Deckenbekleidung, Reviöffnungen
| KG | 350 Decken / Horizontale Baukonstruktion | 350_ | DECKE_VEHRKEHRSLAST | 350_DECKE_VEHRKEHRSLAST | Polygon zur Abgrenzung unterschiedlicher zul.Verkehrsbelastungem je Geschoss, Text
| KG | 350 Decken / Horizontale Baukonstruktion | 350_ | DECKE_TXT | 350_DECKE_TXT | Deckentext
| KG | 350 Decken / Horizontale Baukonstruktion | 350_ | BODEN | 350_BODEN | Fußböden, aufgeständerte Böden, Schwing- und Installationsböden, Reviöffnungen, Einläufe, Bodentanks, Abdeckungen
| KG | 350 Decken / Horizontale Baukonstruktion | 350_ | BODEN_TXT | 350_BODEN_TXT | Bodentext
| KG | 350 Decken / Horizontale Baukonstruktion | 350_ | TREPPEN | 350_TREPPEN | Treppenläufe, Lauflinie, Rampen, zugehörige Geländer, Leitern, Einschubtreppen
| KG | 350 Decken / Horizontale Baukonstruktion | 350_ | TREPPEN_TXT | 350_TREPPEN_TXT | Steigungsverhältnis, Treppenbeschriftung
| KG | 350 Decken / Horizontale Baukonstruktion | 350_ | ABSTURZSI | 350_ABSTURZSI | Absturzsicherung (Geländer, Brüstungen, Sonstiges)
| KG | 350 Decken / Horizontale Baukonstruktion | 350_ | ABSTURZSI_TXT | 350_ABSTURZSI_TXT | Absturzsicherungstexte
| KG | 360 Dächer | 360_ | DACH | 360_DACH | Dachkonstruktion, Dachbeläge- und -bekleidungen, First- und Kehllinien, Dachaufbauten, Dachgauben, Dachöffnungen, Lüftungseinbauten, Schornsteinköpfe
| KG | 360 Dächer | 360_ | DACH_TXT | 360_DACH_TXT | Dachtext
| KG | 360 Dächer | 360_ | OBERLICHT | 360_OBERLICHT | Oberlichte in Dächern und Decken (Shed, Raupen-Oberlichte, Lichtkuppeln, Glasdächer, ..
| KG | 360 Dächer | 360_ | OBERLICHT_TXT | 360_OBERLICHT_TXT | Oberlichtstempel.dwg/dxf, (Raum-ID, Oberlichtart, lichte Breite/Höhe)
| KG | 370 Infrastrukturanlagen | 370_ | BAUKO_EINBAU | 370_BAUKO_EINBAU | mit dem Gebäude festverbunde Einbauten (WC-Trennwände, Vorwände, Sanitärobjekte, Verkleidungen, Einbaumöbel, Abkofferungen, Podien, Sonnenschutz)
| KG | 370 Infrastrukturanlagen | 370_ | BAUKO_EINBAU_TXT | 370_BAUKO_EINBAU_TXT | Text zu baukonstruktiven, festen Einbauten
| KG | 370 Infrastrukturanlagen | 371_ | MOBILAR | 371_MOBILAR | Möbel, bewegliche Einrichtungen
| KG | 390 sonstige Maßn. zu Baukonstruktionen | 399_ | BAUKO_SONSTIGES | 399_BAUKO_SONSTIGES | z.B. Schächte, Schornsteine
| KG | 390 sonstige Maßn. zu Baukonstruktionen | 399_ | BAUKO_SONSTIGES_TXT | 399_BAUKO_SONSTIGES_TXT | Text
KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | KG | 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 4100_ | AKS | 4100_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 4100_ | GEBAEUDE | 4100_GEBAEUDE | Gebäudedarstellung für Schematas | 253 | 253 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 4100_ | GEBAEUDE_TXT | 4100_GEBAEUDE_TXT | Beschriftung | 253 | 253 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 4101_ | BRANDSCHOTT | 4101_BRANDSCHOTT | Brandschotte | 240 | 240 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 411 Abwasseranlagen | 4110_ | AKS | 4110_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 411 Abwasseranlagen | 4110_ | BEMASSUNG | 4110_BEMASSUNG | Bemassung, keine Dimensionen | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 411 Abwasseranlagen | 4111_ | GERAET | 4111_GERAET | z.B. Pumpen, Fettabscheider, ... | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 411 Abwasseranlagen | 4111_ | GERAET_TXT | 4111_GERAET_TXT | Beschriftung / Dimension | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 411 Abwasseranlagen | 4112_ | SCHMUTZW | 4112_SCHMUTZW | Schmutzwasser (nicht behandlungsbedürftig, Einleitung direkt in Kanal) | 35 | 35 | Continuous |  | 0,50mm
| KG | 411 Abwasseranlagen | 4112_ | SCHMUTZW_TXT | 4112_SCHMUTZW_TXT | Beschriftung / Dimension | 35 | 35 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 411 Abwasseranlagen | 4112_ | SCHMUTZW_GL | 4112_SCHMUTZW_GL | Schmutzwasser Grundleitung (nicht behandlungsbedürftig, Einleitung direkt in Kanal) | 35 | 35 | Continuous |  | 0,70 mm
| KG | 411 Abwasseranlagen | 4112_ | SCHMUTZW_GL_TXT | 4112_SCHMUTZW_GL_TXT | Beschriftung / Dimension | 35 | 35 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 411 Abwasseranlagen | 4112_ | SCHMUTZW_DL | 4112_SCHMUTZW_DL | Druckleitung | 35 | 35 | SW-Druck |  | 0,35 mm
| KG | 411 Abwasseranlagen | 4112_ | SCHMUTZW_DL_TXT | 4112_SCHMUTZW_DL_TXT | Beschriftung / Dimension | 35 | 35 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 411 Abwasseranlagen | 4113_ | REGENW | 4113_REGENW | Regenwasser | 171 | 171 | ACAD_ISO02W100 |  | 0,50 mm
| KG | 411 Abwasseranlagen | 4113_ | REGENW_TXT | 4113_REGENW_TXT | Beschriftung / Dimension | 171 | 171 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 411 Abwasseranlagen | 4113_ | REGENW_GL | 4113_REGENW_GL | Regenwasser Grundleitung | 171 | 171 | ACAD_ISO02W100 |  | 0,70 mm
| KG | 411 Abwasseranlagen | 4113_ | REGENW_GL_TXT | 4113_REGENW_GL_TXT | Beschriftung / Dimension | 171 | 171 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 411 Abwasseranlagen | 4113_ | REGENW_DL | 4113_REGENW_DL | Regenwasser Druckleitung | 171 | 171 | RW-Druck |  | 0,35 mm
| KG | 411 Abwasseranlagen | 4113_ | REGENW_DL_TXT | 4113_REGENW_DL_TXT | Beschriftung / Dimension | 171 | 171 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 411 Abwasseranlagen | 4114_ | MISCHW | 4114_MISCHW | Mischwasser | 35 | 35 | ACAD_ISO10W100 |  | 0,50 mm
| KG | 411 Abwasseranlagen | 4114_ | MISCHW_TXT | 4114_MISCHW_TXT | Beschriftung / Dimension | 35 | 35 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 411 Abwasseranlagen | 4114_ | MISCHW_GL | 4114_MISCHW_GL | Mischwasser Grundleitung | 35 | 35 | ACAD_ISO10W100 |  | 0,70 mm
| KG | 411 Abwasseranlagen | 4114_ | MISCHW_GL_TXT | 4114_MISCHW_GL_TXT | Beschriftung / Dimension | 35 | 35 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 411 Abwasseranlagen | 4114_ | MISCHW_DL | 4114_MISCHW_DL | Mischwasser Druckleitung | 35 | 35 | MW-Druck |  | 0,35 mm
| KG | 411 Abwasseranlagen | 4114_ | MISCHW_DL_TXT | 4114_MISCHW_DL_TXT | Beschriftung / Dimension | 35 | 35 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 411 Abwasseranlagen | 4115_ | FETT | 4115_FETT | Fetthaltiges Abwasser (z.B. aus Küchenbetrieben) | 35 | 35 | Fett |  | 0,35 mm
| KG | 411 Abwasseranlagen | 4115_ | FETT_TXT | 4115_FETT_TXT | Beschriftung / Dimension | 35 | 35 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 412 Wasseranlagen | 4120_ | AKS | 4120_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 412 Wasseranlagen | 4120_ | BEMASSUNG | 4120_BEMASSUNG | Bemassung, keine Dimensionen | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 412 Wasseranlagen | 4121_ | GERAET | 4121_GERAET | z.B. Wasseraufbereitungsanlagen, Druckerhöhungsanlagen, Armaturen | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 412 Wasseranlagen | 4121_ | GERAET_TXT | 4121_GERAET_TXT | Beschriftung / Dimension | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 412 Wasseranlagen | 4122_ | TWK | 4122_TWK | Trinkwasser kalt | 90 | 90 | ACAD_ISO10W100 |  | 0,35 mm
| KG | 412 Wasseranlagen | 4122_ | TWK_TXT | 4122_TWK_TXT | Beschriftung / Dimension | 90 | 90 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 412 Wasseranlagen | 4122_ | TWW | 4122_TWW | Trinkwasser warm | 10 | 10 | ACAD_ISO12W100 |  | 0,35 mm
| KG | 412 Wasseranlagen | 4122_ | TWW_TXT | 4122_TWW_TXT | Beschriftung / Dimension | 10 | 10 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 412 Wasseranlagen | 4122_ | TWZ | 4122_TWZ | Trinkwasser Zirkulation | 30 | 30 | ACAD_ISO14W100 |  | 0,35 mm
| KG | 412 Wasseranlagen | 4122_ | TWZ_TXT | 4122_TWZ_TXT | Beschriftung / Dimension | 30 | 30 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 412 Wasseranlagen | 4123_ | NTWV | 4123_NTWV | NICHT-Trinkwasser Vorlauf (Netztrennung) | 190 | 190 | NTWV |  | 0,35 mm
| KG | 412 Wasseranlagen | 4123_ | NTWV_TXT | 4123_NTWV_TXT | Beschriftung / Dimension | 190 | 190 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 412 Wasseranlagen | 4123_ | NTWR | 4123_NTWR | NICHT-Trinkwasser Rücklauf (Netztrennung) | 190 | 190 | NTWR |  | 0,35 mm
| KG | 412 Wasseranlagen | 4123_ | NTWR_TXT | 4123_NTWR_TXT | Beschriftung / Dimension | 190 | 190 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 412 Wasseranlagen | 4124_ | ENTHAERTET | 4124_ENTHAERTET | Enthärtetes Wasser | 62 | 62 | ACAD_ISO08W100 |  | 0,35 mm
| KG | 412 Wasseranlagen | 4124_ | ENTHAERTET_TXT | 4124_ENTHAERTET_TXT | Beschriftung / Dimension | 62 | 62 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 412 Wasseranlagen | 4124_ | VE-WASSER | 4124_VE-WASSER | Vollentsalztes Wasser (VE-Wasser) | 62 | 62 | VEK |  | 0,35 mm
| KG | 412 Wasseranlagen | 4124_ | VE-WASSER_TXT | 4124_VE-WASSER_TXT | Beschriftung / Dimension | 62 | 62 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 412 Wasseranlagen | 4125_ | SANOBJEKT | 4125_SANOBJEKT | Sanitärobjekt (Waschtisch, WC, Bodenablauf,...) | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 412 Wasseranlagen | 4125_ | SANOBJEKT_TXT | 4125_SANOBJEKT_TXT | Beschriftung | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 413 Gasanlagen | 4130_ | AKS | 4130_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 413 Gasanlagen | 4130_ | BEMASSUNG | 4130_BEMASSUNG | Bemassung, keine Dimensionen | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 413 Gasanlagen | 4131_ | GERAET | 4131_GERAET | Gaserzeugungsanlagen, Zähler, etc. | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 413 Gasanlagen | 4131_ | GERAET_TXT | 4131_GERAET_TXT | Beschriftung / Dimension | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 413 Gasanlagen | 4132_ | ERDGAS | 4132_ERDGAS | Erdgas, Zähler | 43 | 43 | GAS |  | 0,35 mm
| KG | 413 Gasanlagen | 4132_ | ERDGAS_TXT | 4132_ERDGAS_TXT | Beschriftung / Dimension | 43 | 43 | Continuous |  | 0,25 mm
KG 420 Wärmeversorgungsanlagen | KG | 420 Wärmeversorgungsanlagen | 4200_ | AKS | 4200_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 420 Wärmeversorgungsanlagen | 4200_ | GEBAUEDE | 4200_GEBAUEDE | Gebäudedarstellung für Schematas | 253 | 253 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 420 Wärmeversorgungsanlagen | 4200_ | GEBAUEDE_TXT | 4200_GEBAUEDE_TXT | Beschriftung / Dimension | 253 | 253 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 420 Wärmeversorgungsanlagen | 4201_ | BRANDSCHOTT | 4201_BRANDSCHOTT | Brandschotte | 240 | 240 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 420 Wärmeversorgungsanlagen | 4207_ | RAUMTEMP | 4207_RAUMTEMP | Raumtemperatur | 10 | 10 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 421 Wärmeerzeugungsanlagen | 4210_ | AKS | 4210_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 421 Wärmeerzeugungsanlagen | 4210_ | BEMASSUNG | 4210_BEMASSUNG | Bemassung, keine Dimensionen | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 421 Wärmeerzeugungsanlagen | 4211_ | GERAET | 4211_GERAET | z.B. Heizkessel, FW-Stationen,Ausdehnungsgefäße | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 421 Wärmeerzeugungsanlagen | 4211_ | GERAET_TXT | 4211_GERAET_TXT | Beschriftung / Dimension | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 421 Wärmeerzeugungsanlagen | 4212_ | OEL | 4212_OEL | Heizöl-Leitung, Zähler | 32 | 32 | OEL | OEL | 0,35 mm
| KG | 421 Wärmeerzeugungsanlagen | 4212_ | OEL_TXT | 4212_OEL_TXT | Beschriftung / Dimension | 32 | 32 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 421 Wärmeerzeugungsanlagen | 4213_ | ABGAS | 4213_ABGAS | Abgasleitungen | 210 | 210 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 421 Wärmeerzeugungsanlagen | 4213_ | ABGAS_TXT | 4213_ABGAS_TXT | Beschriftung / Dimension | 210 | 210 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 422 Wärmeverteilnetze | 4220_ | AKS | 4220_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 422 Wärmeverteilnetze | 4220_ | BEMASSUNG | 4220_BEMASSUNG | Bemassung, keine Dimensionen | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 422 Wärmeverteilnetze | 4221_ | GERAET | 4221_GERAET | z.B. Pumpen, Verteiler, Armaturen | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 422 Wärmeverteilnetze | 4221_ | GERAET_TXT | 4221_GERAET_TXT | Beschriftung / Dimension | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 422 Wärmeverteilnetze | 4222_ | VORLAUF | 4222_VORLAUF | Vorlauf | 10 | 10 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 422 Wärmeverteilnetze | 4222_ | VORLAUF_TXT | 4222_VORLAUF_TXT | Beschriftung / Dimension | 10 | 10 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 422 Wärmeverteilnetze | 4222_ | RUECKLAUF | 4222_RUECKLAUF | Rücklauf | 172 | 172 | ACAD_ISO02W100 |  | 0,35 mm
| KG | 422 Wärmeverteilnetze | 4222_ | RUECKLAUF_TXT | 4222_RUECKLAUF_TXT | Beschriftung / Dimension | 172 | 172 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 422 Wärmeverteilnetze | 4223_ | DAMPF_HD | 4223_DAMPF_HD | Hochdruck-Dampf | 10 | 10 | HDD | HDD | 0,35 mm
| KG | 422 Wärmeverteilnetze | 4223_ | DAMPF_HD_TXT | 4223_DAMPF_HD_TXT | Beschriftung / Dimension | 10 | 10 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 422 Wärmeverteilnetze | 4223_ | DAMPF_ND | 4223_DAMPF_ND | Niederdruck-Dampf | 10 | 10 | NDD | NDD | 0,35 mm
| KG | 422 Wärmeverteilnetze | 4223_ | DAMPF_ND_TXT | 4223_DAMPF_ND_TXT | Beschriftung / Dimension | 10 | 10 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 422 Wärmeverteilnetze | 4224_ | KONDENSAT_D | 4224_KONDENSAT_D | Kondensatleitung | 10 | 10 | KHD | KHD | 0,35 mm
| KG | 422 Wärmeverteilnetze | 4224_ | KONDENSAT_D_TXT | 4224_KONDENSAT_D_TXT | Beschriftung / Dimension | 10 | 10 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 423 Raumheizflächen | 4230_ | AKS | 4230_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 423 Raumheizflächen | 4230_ | BEMASSUNG | 4230_BEMASSUNG | Bemassung, keine Dimensionen | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 423 Raumheizflächen | 4231_ | HEIZKOERPER | 4231_HEIZKOERPER | z.B. Heizkörper und Konvektoren | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 423 Raumheizflächen | 4231_ | HEIZKOERPER_TXT | 4231_HEIZKOERPER_TXT | Beschriftung / Dimension | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 423 Raumheizflächen | 4232_ | FLAECHENHEIZUNG | 4232_FLAECHENHEIZUNG | z.B. Fußbodenheizung, Wandheizung | 200 | 200 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 423 Raumheizflächen | 4232_ | FLAECHENHEIZUNG_TXT | 4232_FLAECHENHEIZUNG_TXT | Beschriftung / Dimension | 200 | 200 | Continuous |  | 0,25 mm
KG 430 Lufttechnische Anlagen | KG | 430 Raumlufttechnische Anlagen | 4300_ | AKS | 4300_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 430 Raumlufttechnische Anlagen | 4300_ | GEBAUEDE | 4300_GEBAUEDE | Gebäudedarstellung für Schemata | 253 | 253 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 431 Raumlufttechnische Anlagen | 4300_ | GEBAUEDE_TXT | 4300_GEBAUEDE_TXT | Beschriftung | 253 | 253 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 432 Raumlufttechnische Anlagen | 4307_ | RAUMBILANZ | 4307_RAUMBILANZ | Zu- , Abluftvolumenstrom | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4310_ | AKS | 4310_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4310_ | BEMASSUNG | 4310_BEMASSUNG | Bemassung, keine Dimensionen | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4311_ | GERAET | 4311_GERAET | z.B. RLT-Gerät, Ventilator | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4311_ | GERAET_TXT | 4311_GERAET_TXT | Beschriftung / Dimension | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | ABL | 4312_ABL | Abluft | 40 | 40 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | ABL_TXT | 4312_ABL_TXT | Beschriftung / Dimension | 40 | 40 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | AUL | 4312_AUL | Außenluft | 72 | 72 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | AUL_TXT | 4312_AUL_TXT | Beschriftung / Dimension | 72 | 72 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | FOL | 4312_FOL | Fortluft | 37 | 37 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | FOL_TXT | 4312_FOL_TXT | Beschriftung / Dimension | 37 | 37 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | MIL | 4312_MIL | Mischluft | 52 | 52 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | MIL_TXT | 4312_MIL_TXT | Beschriftung / Dimension | 52 | 52 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | SEK | 4312_SEK | Sekundärluft | 30 | 30 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | SEK_TXT | 4312_SEK_TXT | Beschriftung / Dimension | 30 | 30 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | UML | 4312_UML | Umluft | 30 | 30 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | UML_TXT | 4312_UML_TXT | Beschriftung / Dimension | 30 | 30 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | UESL | 4312_UESL | Überströmluft | 8 | 8 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | UESL_TXT | 4312_UESL_TXT | Beschriftung / Dimension | 8 | 8 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | ZUL_C0 | 4312_ZUL_C0 | Zuluft (Lüftung) | 80 | 80 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | ZUL_C0_TXT | 4312_ZUL_C0_TXT | Beschriftung / Dimension | 80 | 80 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | ZUL_C1 | 4312_ZUL_C1 | Zuluft (Lüftung, Heizung) | 10 | 10 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | ZUL_C1_TXT | 4312_ZUL_C1_TXT | Beschriftung / Dimension | 10 | 10 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | ZUL_C2-C4 | 4312_ZUL_C2-C4 | Zuluft (Lüftung, Heizung, Kühlung, Befeuchtung, Entfeuchtung) | 150 | 150 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | ZUL_C2-C4_TXT | 4312_ZUL_C2-C4_TXT | Beschriftung / Dimension | 150 | 150 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | ZUL_C5 | 4312_ZUL_C5 | Zuluft (Lüftung, Heizung, Kühlung, Befeuchtung, Entfeuchtung) | 210 | 210 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | ZUL_C5_TXT | 4312_ZUL_C5_TXT | Beschriftung / Dimension | 210 | 210 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | ZUL_ENTR | 4312_ZUL_ENTR | Zuluft Entrauchung | 10 | 10 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | ZUL_ENTR_TXT | 4312_ZUL_ENTR_TXT | Beschriftung / Dimension | 10 | 10 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | ABL_ENTR | 4312_ABL_ENTR | Abluft Entrauchung | 42 | 42 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | ABL_ENTR_TXT | 4312_ABL_ENTR_TXT | Beschriftung / Dimension | 42 | 42 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | ABL_KUECHE | 4312_ABL_KUECHE | Abluft Küche | 43 | 43 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | ABL_KUECHE_TXT | 4312_ABL_KUECHE_TXT | Beschriftung / Dimension | 43 | 43 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | ABL_PROZESS | 4312_ABL_PROZESS | Prozessabluft | 45 | 45 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4312_ | ABL_PROZESS_TXT | 4312_ABL_PROZESS_TXT | Beschriftung / Dimension | 45 | 45 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4314_ | BSK | 4314_BSK | Brandschutzklappe, Bezeichnung | 240 | 240 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4314_ | BSK_TXT | 4314_BSK_TXT | Beschriftung / Dimension | 240 | 240 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4314_ | BRANDSCHUTZ | 4314_BRANDSCHUTZ | L90-Isolierung (z.B. Promat), ... | 240 | 240 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4314_ | BRANDSCHUTZ_TXT | 4314_BRANDSCHUTZ_TXT | Beschriftung / Dimension | 240 | 240 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 431 Lüftungsanlagen | 4314_ | BRANDSCHOTT | 4314_BRANDSCHOTT | Brandschotte | 240 | 240 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 434 Kälteanlagen | 4340_ | AKS | 4340_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 434 Kälteanlagen | 4340_ | BEMASSUNG | 4340_BEMASSUNG | Bemassung, keine Dimensionen | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 434 Kälteanlagen | 4341_ | GERAET | 4341_GERAET | z.B. Kältemaschiene, Kältespeicher | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 434 Kälteanlagen | 4341_ | GERAET_TXT | 4341_GERAET_TXT | Beschriftung / Dimension | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 434 Kälteanlagen | 4342_ | KAW_VL | 4342_KAW_VL | Vorlauf Kaltwasser (Klima- + Prozeßkälte (z.B. 6°/12°C)) | 200 | 200 | ACAD_ISO08W100 |  | 0,25 mm
| KG | 434 Kälteanlagen | 4342_ | KAW_VL_TXT | 4342_KAW_VL_TXT | Beschriftung / Dimension | 200 | 200 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 434 Kälteanlagen | 4342_ | KAW_RL | 4342_KAW_RL | Rücklauf Kaltwasser (Klima- + Prozeßkälte (z.B. 6°/12°C)) | 200 | 200 | ACAD_ISO09W100 |  | 0,25 mm
| KG | 434 Kälteanlagen | 4342_ | KAW_RL_TXT | 4342_KAW_RL_TXT | Beschriftung / Dimension | 200 | 200 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 434 Kälteanlagen | 4342_ | KUEW_VL | 4342_KUEW_VL | Vorlauf Kühlwasser (Halboffener Kreislauf) | 190 | 190 | KWV | KWV | 0,25 mm
| KG | 434 Kälteanlagen | 4342_ | KUEW_VL_TXT | 4342_KUEW_VL_TXT | Beschriftung / Dimension | 190 | 190 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 434 Kälteanlagen | 4342_ | KUEW_RL | 4342_KUEW_RL | Rücklauf Kühlwasser (Halboffener Kreislauf) | 190 | 190 | KWR | KWR | 0,25 mm
| KG | 434 Kälteanlagen | 4342_ | KUEW_RL_TXT | 4342_KUEW_RL_TXT | Beschriftung / Dimension | 190 | 190 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 434 Kälteanlagen | 4342_ | KM | 4342_KM | Kältemittel, Heißgas | 220 | 220 | KM | KM | 0,25 mm
| KG | 434 Kälteanlagen | 4342_ | KM_TXT | 4342_KM_TXT | Beschriftung / Dimension | 220 | 220 | Continuous |  | 0,25 mm
KG 440 Starkstromanlagen | KG | 440 Elektrische Anlagen | 4400_ | AKS | 4400_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 440 Elektrische Anlagen | 4400_ | GEBAEUDE | 4400_GEBAEUDE | Gebäudedarstellung für Schematas | 253 | 253 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 440 Elektrische Anlagen | 4400_ | GEBAEUDE_TXT | 4400_GEBAEUDE_TXT | Beschriftung | 253 | 253 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 440 Elektrische Anlagen | 4400_ | SCHNITTSTELLE _NUTZER | 4400_SCHNITTSTELLE _NUTZER | Kommunikationschnittstelle nutzerspezifisch (auch in 480) | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 440 Elektrische Anlagen | 4400_ | SCHNITTSTELLE _ELT-MSR | 4400_SCHNITTSTELLE _ELT-MSR | Kommunikationschnittstelle ELT-MSR (auch in 480) | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 440 Elektrische Anlagen | 4400_ | SCHNITTSTELLE _MSR-ELT | 4400_SCHNITTSTELLE _MSR-ELT | Kommunikationschnittstelle MSR-ELT (auch in 480) | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 440 Elektrische Anlagen | 4407_ | SCHEMATA | 4407_SCHEMATA | Schemen / Übersichtspläne der 440 | 251 | 251 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 441 Hoch und Msp-Anlagen HM | 4410_ | AKS | 4410_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 441 Hoch und Msp-Anlagen HM | 4410_ | BEMASSUNG | 4410_BEMASSUNG | Bemaßung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 441 Hoch und Msp-Anlagen HM | 4410_ | HS_MS | 4410_HS_MS | Hoch- und Mittelspannungsschalt- und Verteilanlage komplett | 90 | 90 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 441 Hoch und Msp-Anlagen HM | 4410_ | HS_MS_TXT | 4410_HS_MS_TXT | Beschriftung | 90 | 90 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 442 Eigenstromvers.- Notstromanlagen ES | 4420_ | AKS | 4420_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 442 Eigenstromvers.- Notstromanlagen ES | 4420_ | BEMASSUNG | 4420_BEMASSUNG | Bemaßung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 442 Eigenstromvers.- Notstromanlagen ES | 4420_ | NEA_USV | 4420_NEA_USV | Eigenstromversorgung Notstromanlagen komplett | 210 | 210 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 442 Eigenstromvers.- Notstromanlagen ES | 4420_ | NEA_USV_TXT | 4420_NEA_USV_TXT | Beschriftung | 210 | 210 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 443 Niederspannungsschalt-u.Verteilanlagenanlagen NS | 4430_ | AKS | 4430_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 443 Niederspannungsschalt-u.Verteilanlagenanlagen NS | 4430_ | BEMASSUNG | 4430_BEMASSUNG | Bemaßung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 443 Niederspannungsschalt-u.Verteilanlagenanlagen NS | 4430_ | NS | 4430_NS | Niederspannungsschalt- und Verteilanlage komplett | 90 | 90 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 443 Niederspannungsschalt-u.Verteilanlagenanlagen NS | 4430_ | NS_TXT | 4430_NS_TXT | Beschriftung | 90 | 90 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 444 Niederspannungsinstallationsanlagen NI | 4440_ | AKS | 4440_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 444 Niederspannungsinstallationsanlagen NI | 4440_ | BEMASSUNG | 4440_BEMASSUNG | Bemassung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 444 Niederspannungsinstallationsanlagen NI | 4441_ | KABEL | 4441_KABEL | Kabel und Leitungsanlagen | 92 | 92 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 444 Niederspannungsinstallationsanlagen NI | 4441_ | KABEL_TXT | 4441_KABEL_TXT | Beschriftung / Dimensionen zum Gerät | 90 | 90 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 444 Niederspannungsinstallationsanlagen NI | 4442_ | UVERTEILER | 4442_UVERTEILER | Unterverteiler | 92 | 92 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 444 Niederspannungsinstallationsanlagen NI | 4442_ | UVERTEILER_TXT | 4442_UVERTEILER_TXT | Beschriftung / Dimensionen zum Gerät | 90 | 90 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 444 Niederspannungsinstallationsanlagen NI | 4443_ | INSTGERAET | 4443_INSTGERAET | Installationsgeräte, Schalter, Steckdosen | 92 | 92 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 444 Niederspannungsinstallationsanlagen NI | 4443_ | INSTGERAET_TXT | 4443_INSTGERAET_TXT | Beschriftung / Dimensionen zum Gerät | 90 | 90 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 444 Niederspannungsinstallationsanlagen NI | 4443_ | STROMKREISNR | 4443_STROMKREISNR | Stromkreis-Nummern | 90 | 90 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 444 Niederspannungsinstallationsanlagen NI | 4444_ | VERLEGESYSTEME | 4444_VERLEGESYSTEME | Installationskanal, Fensterbankkanal, Kabelträger, Trassen | 130 | 130 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 444 Niederspannungsinstallationsanlagen NI | 4444_ | VERLEGESYSTEME_TXT | 4444_VERLEGESYSTEME_TXT | Beschriftung und Dimensionen | 130 | 130 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 444 Niederspannungsinstallationsanlagen NI | 4445_ | SV_ANL | 4445_SV_ANL | Sicherheitsstromversorgungsanlagen | 210 | 210 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 444 Niederspannungsinstallationsanlagen NI | 4445_ | SV_ANL_TXT | 4445_SV_ANL_TXT | Text zu Sicherheitsstromversorgungsanlagen | 210 | 210 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 444 Niederspannungsinstallationsanlagen NI | 4446_ | LROHRSYSTEM | 4446_LROHRSYSTEM | Leerrohrsystem im Gebäude und Erdreich | 92 | 92 | VERDECKT2 |  | 0,25 mm
| KG | 444 Niederspannungsinstallationsanlagen NI | 4446_ | LROHRSYSTEM_TXT | 4446_LROHRSYSTEM_TXT | Beschriftung und Dimensionen | 92 | 92 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 445 Beleuchtungsanlagen BE | 4450_ | AKS | 4450_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 445 Beleuchtungsanlagen BE | 4450_ | BEMASSUNG | 4450_BEMASSUNG | Bemassung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 445 Beleuchtungsanlagen BE | 4451_ | LEUCHTEN | 4451_LEUCHTEN | Innenleuchten im Boden, an Decke, an Wand, Stehleuchten, | 92 | 92 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 445 Beleuchtungsanlagen BE | 4451_ | LEUCHTEN_TXT | 4451_LEUCHTEN_TXT | Beschriftung zu Innenleuchten imBoden, an Decke/Wand, Stehleuchten | 92 | 92 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 445 Beleuchtungsanlagen BE | 4451_ | SI_LEUCHTEN | 4451_SI_LEUCHTEN | Sicherheits- u. Rettungswegbeleuchtung, Dimensionen | 210 | 210 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 445 Beleuchtungsanlagen BE | 4451_ | SI_LEUCHTEN_TXT | 4451_SI_LEUCHTEN_TXT | Beschriftung zu Sicherheits- u. Rettungswegbeleuchtung, Dimensionen | 210 | 210 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 445 Beleuchtungsanlagen BE | 4451_ | STROMKREIS_BEZ | 4451_STROMKREIS_BEZ | Stromkreisbezeichnung | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25mm
| KG | 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen | 4460_ | AKS | 4460_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen | 4460_ | BEMASSUNG | 4460_BEMASSUNG | Bemassung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen | 4461_ | BLITZSCH_FANG | 4461_BLITZSCH_FANG | Auffangeinrichtungen (Linie nach DIN verwenden!) | 30 | 30 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen | 4461_ | BLITZSCH_FANG_TXT | 4461_BLITZSCH_FANG_TXT | Text zu Auffangeinrichtungen | 30 | 30 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen | 4461_ | BLITZSCH_TXT | 4461_BLITZSCH_TXT | Text zu Blitzschutz | 30 | 30 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen | 4461_ | BLITZSCH_SICHTBAR | 4461_BLITZSCH_SICHTBAR | Blitzschutzleitung sichtbar verlegt | 30 | 30 | ACAD_ISO10W100 |  | 0,35 mm
| KG | 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen | 4461_ | BLITZSCH_UNSICHTB | 4461_BLITZSCH_UNSICHTB | Blitzschutzleitung unsichtbar verlegt (Linie nach DIN verwenden!) | 30 | 30 | ACAD_ISO10W100 |  | 0,35 mm
| KG | 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen | 4462_ | POTENTIALAUSGLEICH | 4462_POTENTIALAUSGLEICH | Potentialausgleich | 30 | 30 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen | 4465_ | FUND_ERDER | 4465_FUND_ERDER | Fundamenterder, Erdungsanlagen (Linie nach DIN verwenden!), Beschriftung | 30 | 30 | ACAD_ISO10W100 |  | 0,35 mm
| KG | 449 Sonstiges zur KG 440 | 4490_ | AKS | 4490_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 449 Sonstiges zur KG 440 | 4490_ | STARKSTROMANL_SONST | 4490_STARKSTROMANL_SONST | Sonstiges | 90 | 90 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 449 Sonstiges zur KG 440 | 4491_ | STARKSTROMANL_BRANDSCHOTTE | 4491_STARKSTROMANL_BRANDSCHOTTE | Brandschotte | 240 | 240 | Continuous |  | 0,25 mm
KG 450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen | KG | 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen | 4500_ | AKS | 4500_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen | 4500_ | GEBAEUDE | 4500_GEBAEUDE | Gebäudedarstellung für Schematas | 253 | 253 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen | 4500_ | GEBAEUDE_TXT | 4500_GEBAEUDE_TXT | Beschriftung | 253 | 253 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen | 4507_ | SCHEMATA | 4507_SCHEMATA | Schemen / Übersichtspläne der 450 | 251 | 251 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 451 Telekommunikationsanlagen | 4510_ | AKS | 4510_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 451 Telekommunikationsanlagen | 4510_ | BEMASSUNG | 4510_BEMASSUNG | Bemassung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 451 Telekommunikationsanlagen | 4511_ | TELEKOMMUN_ANL | 4511_TELEKOMMUN_ANL | Telekommunikationsanlagen | 72 | 72 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 451 Telekommunikationsanlagen | 4511_ | TELEKOMMUN_ANL_TXT | 4511_TELEKOMMUN_ANL_TXT | Beschriftung / Dimensionen zum Gerät | 71 | 71 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 452 Such-und Signalanlagen | 4520_ | AKS | 4520_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 452 Such-und Signalanlagen | 4520_ | BEMASSUNG | 4520_BEMASSUNG | Bemassung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 452 Such-und Signalanlagen | 4520_ | UEBERWACHUNGSBEREICH | 4520_UEBERWACHUNGSBEREICH | Überwachungsbereich der entsprechenden Anlage | 26 | 26 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 452 Such-und Signalanlagen | 4520_ | SUCH-U. SIGNALANL | 4520_SUCH-U. SIGNALANL | Such- und Signalanlagen | 72 | 72 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 452 Such-und Signalanlagen | 4520_ | SUCH-U. SIGNALANL_TXT | 4520_SUCH-U. SIGNALANL_TXT | Beschriftung | 71 | 71 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 453 Zeitdienstanlagen | 4530_ | AKS | 4530_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 453 Zeitdienstanlagen | 4530_ | BEMASSUNG | 4530_BEMASSUNG | Bemassung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 453 Zeitdienstanlagen | 4530_ | ZEITDIENSTANL | 4530_ZEITDIENSTANL | Uhrenanlagen und Zeiterfassungsanlagen | 72 | 72 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 453 Zeitdienstanlagen | 4530_ | ZEITDIENSTANL_TXT | 4530_ZEITDIENSTANL_TXT | Beschriftung / Dimensionen zum Gerät | 71 | 71 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 454 Elektroakustische Anlagen | 4540_ | AKS | 4540_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 454 Elektroakustische Anlagen | 4540_ | BEMASSUNG | 4540_BEMASSUNG | Bemassung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 454 Elektroakustische Anlagen | 4540_ | ELEKTROAKUST ANL_MEDIENTECHN | 4540_ELEKTROAKUST ANL_MEDIENTECHN | Elektroakustische Anlagen / Medientechnische Anlagen | 72 | 72 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 454 Elektroakustische Anlagen | 4540_ | ELEKTROAKUST ANL_ MEDIENTECHN ANL_ TXT | 4540_ELEKTROAKUST ANL_ MEDIENTECHN ANL_ TXT | Beschriftung / Dimensionen zum Gerät | 71 | 71 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 455 Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen | 4550_ | AKS | 4550_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 455 Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen | 4550_ | BEMASSUNG | 4550_BEMASSUNG | Bemassung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 455 Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen | 4551_ | TV_ANL | 4551_TV_ANL | Fernseh- und Rundfunkempfangsanlagen | 72 | 72 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 455 Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen | 4551_ | TV_ANL_TXT | 4551_TV_ANL_TXT | Beschriftung / Dimensionen zum Gerät | 71 | 71 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 456 Gefahrenmelde-und Alarmanlagen | 4560_ | AKS | 4560_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 456 Gefahrenmelde-und Alarmanlagen | 4560_ | BEMASSUNG | 4560_BEMASSUNG | Bemassung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 456 Gefahrenmelde-und Alarmanlagen | 4561_ | BRANDMELDE_ANL | 4561_BRANDMELDE_ANL | Brandmeldeanlagen | 12 | 12 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 456 Gefahrenmelde-und Alarmanlagen | 4561_ | BRANDMELDE_ANL_TXT | 4561_BRANDMELDE_ANL_TXT | Beschriftung / Dimensionen zum Gerät | 12 | 12 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 456 Gefahrenmelde-und Alarmanlagen | 4561_ | UEBERWACHUNGSBEREICH | 4561_UEBERWACHUNGSBEREICH | Überwachungsbereich der entspr. Anlage | 26 | 26 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 456 Gefahrenmelde-und Alarmanlagen | 4561_ | RWA-Anlagen | 4561_RWA-Anlagen | Rauchwarnanlagen | 12 | 12 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 456 Gefahrenmelde-und Alarmanlagen | 4561_ | RWA-Anlagen_TXT | 4561_RWA-Anlagen_TXT | Beschriftung / Dimensionen zum Gerät | 12 | 12 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 456 Gefahrenmelde-und Alarmanlagen | 4562_ | UEBERFALL_M_ANL | 4562_UEBERFALL_M_ANL | Überfallmeldeanlagen | 12 | 12 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 456 Gefahrenmelde-und Alarmanlagen | 4562_ | UEBERFALL_M_ANL_TXT | 4562_UEBERFALL_M_ANL_TXT | Beschriftung / Dimensionen zum Gerät | 12 | 12 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 456 Gefahrenmelde-und Alarmanlagen | 4563_ | EINBRUCH_M_ANL | 4563_EINBRUCH_M_ANL | Einbruchmeldeanlagen | 12 | 12 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 456 Gefahrenmelde-und Alarmanlagen | 4563_ | EINBRUCH_M_ANL_TXT | 4563_EINBRUCH_M_ANL_TXT | Beschriftung / Dimensionen zum Gerät | 12 | 12 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 456 Gefahrenmelde-und Alarmanlagen | 4563_ | UEBERWACHUNGSBEREICH | 4563_UEBERWACHUNGSBEREICH | Überwachungsbereich der entspr. Anlage | 26 | 26 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 456 Gefahrenmelde-und Alarmanlagen | 4564_ | ZUTRITTSKONTR_ANL | 4564_ZUTRITTSKONTR_ANL | Zugangskontrolle | 12 | 12 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 456 Gefahrenmelde-und Alarmanlagen | 4564_ | ZUTRITTSKONTR_ANL_TXT | 4564_ZUTRITTSKONTR_ANL_TXT | Beschriftung / Dimensionen zum Gerät | 12 | 12 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 456 Gefahrenmelde-und Alarmanlagen | 4565_ | ANSCHLUESSE_DIGIT_SCHLIESSANL | 4565_ANSCHLUESSE_DIGIT_SCHLIESSANL | Digitale Schließanlage | 12 | 12 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 456 Gefahrenmelde-und Alarmanlagen | 4565_ | ANSCHLUESSE_DIGIT_SCHLIESSANL_TXT | 4565_ANSCHLUESSE_DIGIT_SCHLIESSANL_TXT | Beschriftung / Dimensionen zum Gerät | 12 | 12 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 456 Gefahrenmelde-und Alarmanlagen | 4566_ | BOS | 4566_BOS | BOS | 12 | 12 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 456 Gefahrenmelde-und Alarmanlagen | 4566_ | BOS_TXT | 4566_BOS_TXT | Beschriftung zu BOS | 12 | 12 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 456 Gefahrenmelde-und Alarmanlagen | 4567_ | SONST_MELDE_ANL | 4567_SONST_MELDE_ANL | Wächterkontroll- und Raumbeobachtungsanlagen | 12 | 12 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 456 Gefahrenmelde-und Alarmanlagen | 4567_ | SONST_MELDE_TXT | 4567_SONST_MELDE_TXT | Beschriftung / Dimensionen zum Gerät | 12 | 12 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 456 Gefahrenmelde-und Alarmanlagen | 4567_ | ERFASSUNGSBEREICH | 4567_ERFASSUNGSBEREICH | Erfassungsbereich der entspr. Anlage | 26 | 26 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 457 Datenübertragungsnetze | 4570_ | AKS | 4570_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 457 Datenübertragungsnetze | 4570_ | BEMASSUNG | 4570_BEMASSUNG | Bemassung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 457 Datenübertragungsnetze | 4571_ | FERNM_NETZ | 4571_FERNM_NETZ | Fernmelde-, Daten- und Übertragungsnetze, Verteiler und Schränke | 72 | 72 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 457 Datenübertragungsnetze | 4571_ | FERNM_NETZ_TXT | 4571_FERNM_NETZ_TXT | Beschriftung / Dimensionen zum Gerät | 71 | 71 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 457 Datenübertragungsnetze | 4572_ | FUNK_LAN | 4572_FUNK_LAN | Datenübertragung per Funk | 72 | 72 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 457 Datenübertragungsnetze | 4572_ | FUNK_LAN_TXT | 4572_FUNK_LAN_TXT | Beschriftung / Dimensionen zum Gerät | 71 | 71 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 457 Datenübertragungsnetze | 4573_ | DATENKOMPONENTEN | 4573_DATENKOMPONENTEN | aktive / passive Datenkomponenten | 72 | 72 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 457 Datenübertragungsnetze | 4573_ | DATENKOMPONENTEN _TXT | 4573_DATENKOMPONENTEN _TXT | Beschriftung / Dimensionen zum Gerät | 71 | 71 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 459 Sonstiges zur KG 450 | 4590_ | AKS | 4590_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 459 Sonstiges zur KG 450 | 4590_ | BEMASSUNG | 4590_BEMASSUNG | Bemassung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 459 Sonstiges zur KG 450 | 4590_ | ENDGERAETE | 4590_ENDGERAETE | Endgeräte (Rechner, Bildschirme, Zubehör, Parkleitsysteme...) | 72 | 72 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 459 Sonstiges zur KG 450 | 4590_ | ENDGERAETE_TXT | 4590_ENDGERAETE_TXT | Beschriftung / Dimensionen zum Gerät | 71 | 71 | Continuous |  | 0,25 mm
KG 460 Förderanlagen | KG | 460 Förderanlagen | 4600_ | DURCHBRUECHE | 4600_DURCHBRUECHE | Aussparung, Durchbruch | 210 | 210 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 461 Aufzugsanlagen | 4610_ | AKS | 4610_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 461 Aufzugsanlagen | 4610_ | BEMASSUNG | 4610_BEMASSUNG | Bemassung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 461 Aufzugsanlagen | 4610_ | AUFZUG_LASTANGABEN | 4610_AUFZUG_LASTANGABEN | Lastangaben zu Aufzügen | 241 | 241 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 461 Aufzugsanlagen | 4610_ | AUFZUG_ MITTELLINIE | 4610_AUFZUG_ MITTELLINIE | Mittelllinie von Aufzügen | 1 | 1 | ACAD_ISO10W100 |  | 0,18 mm
| KG | 461 Aufzugsanlagen | 4611_ | AUFZUG_BEDIEN_STEUER_ELEKTRO | 4611_AUFZUG_BEDIEN_STEUER_ELEKTRO | Bedienelemente, Steuerung und Elektrik zu Aufzugsanlagen | 60 | 60 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 461 Aufzugsanlagen | 4611_ | AUFZUG_FAHRKORB | 4611_AUFZUG_FAHRKORB | Fahrkorb zu Aufzügen | 200 | 200 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 461 Aufzugsanlagen | 4612_ | AUFZUG_SCHACHTTUEREN | 4612_AUFZUG_SCHACHTTUEREN | Türen zu Aufzugsschächten | 140 | 140 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 461 Aufzugsanlagen | 4613_ | AUFZUG_SCHIEN_TRAV_STAHLBAUT | 4613_AUFZUG_SCHIEN_TRAV_STAHLBAUT | Schienen, Traversen, Stahlbauten von Aufzügen | 171 | 171 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 461 Aufzugsanlagen | 4614_ | AUFZUG_ANTRIEB | 4614_AUFZUG_ANTRIEB | Antriebe zu Aufzügen | 171 | 171 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 461 Aufzugsanlagen | 4615_ | AUFZUG_MONTAGERÜST | 4615_AUFZUG_MONTAGERÜST | Montagerüstung zu Aufzügen | 32 | 32 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 461 Aufzugsanlagen | 4616_ | AUFZUG_BAUSEIT_OEFFN | 4616_AUFZUG_BAUSEIT_OEFFN | Bauseitige Öffnungen für Aufzüge | 241 | 241 | ACAD_ISO2W100 |  | 0,25 mm
| KG | 461 Aufzugsanlagen | 4617_ | AUFZUG_BAUSEIT_EINBAUTEILE | 4617_AUFZUG_BAUSEIT_EINBAUTEILE | Bauseitige Einbauteile zu Aufzügen | 6 | 6 | ACAD_ISO2W100 |  | 0,25 mm
| KG | 462 Fahrtreppen / Fahrsteige | 4620_ | AKS | 4620_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 462 Fahrtreppen / Fahrsteige | 4620_ | BEMASSUNG | 4620_BEMASSUNG | Bemassung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 462 Fahrtreppen / Fahrsteige | 4621_ | FAHRTREPPE | 4621_FAHRTREPPE | Fahrtreppen | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 462 Fahrtreppen / Fahrsteige | 4621_ | FAHRTREPPE_TXT | 4621_FAHRTREPPE_TXT | Beschriftung / Dimensionen zum Gerät | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 463 Befahranlagen | 4630_ | AKS | 4630_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 463 Befahranlagen | 4630_ | BEMASSUNG | 4630_BEMASSUNG | Bemassung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 463 Befahranlagen | 4631_ | BEFAHRANL | 4631_BEFAHRANL | Fassadenaufzüge und andere Befahranlagen | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 463 Befahranlagen | 4631_ | BEFAHRANL_TXT | 4631_BEFAHRANL_TXT | Beschriftung / Dimensionen zum Gerät | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 464 Transportanlagen | 4640_ | AKS | 4640_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 464 Transportanlagen | 4640_ | BEMASSUNG | 4640_BEMASSUNG | Bemassung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 464 Transportanlagen | 4641_ | TRANSPORTANL | 4641_TRANSPORTANL | Automatische Warentransport-, Aktentransport-, Rohrpostanlagen | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 464 Transportanlagen | 4641_ | TRANSPORT_TXT | 4641_TRANSPORT_TXT | Beschriftung / Dimensionen zum Gerät | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 465 Krananlagen | 4650_ | AKS | 4650_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 465 Krananlagen | 4650_ | BEMASSUNG | 4650_BEMASSUNG | Bemassung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 465 Krananlagen | 4651_ | KRANANL | 4651_KRANANL | Krananlagen einschl. Hebezeuge | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 465 Krananlagen | 4651_ | KRANANL_TXT | 4651_KRANANL_TXT | Beschriftung / Dimensionen zum Gerät | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 469 Sonstiges zur KG 460 | 4690_ | AKS | 4690_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 469 Sonstiges zur KG 460 | 4690_ | BEMASSUNG | 4690_BEMASSUNG | Bemassung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 469 Sonstiges zur KG 460 | 4691_ | HEBEBUEHNE | 4691_HEBEBUEHNE | Hebebühnen, Sonstiges | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 469 Sonstiges zur KG 460 | 4691_ | HEBEBUEHNE_TXT | 4691_HEBEBUEHNE_TXT | Beschriftung / Dimensionen zum Gerät | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
KG 470 Nutzungsspezifische Anlagen | KG | 470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechn. Anlagen | 4700_ | DURCHBRUECHE | 4700_DURCHBRUECHE | Schlitze, Durchbrüche, Fundamente | 210 | 210 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechn. Anlagen | 4700_ | DURCHBRUECHE_TXT | 4700_DURCHBRUECHE_TXT | Beschriftung / Dimension | 210 | 210 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 471 Küchentechnische Anlagen | 4710_ | AKS | 4710_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 471 Küchentechnische Anlagen | 4710_ | BEMASSUNG | 4710_BEMASSUNG | Bemassung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 471 Küchentechnische Anlagen | 4711_ | KUECHENTECHNIK | 4711_KUECHENTECHNIK | fest installierte Großküchengeräte | 160 | 160 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 471 Küchentechnische Anlagen | 4711_ | KUECHENTECHNIK_TXT | 4711_KUECHENTECHNIK_TXT | Beschriftung / Dimensionen zum Gerät | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 471 Küchentechnische Anlagen | 4711_ | KUECHENT_NUTZSPEZ | 4711_KUECHENT_NUTZSPEZ | nutzerspezifischen fest installierte Küchentechnik | 40 | 40 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 471 Küchentechnische Anlagen | 4711_ | KUECHENT_NUTZSPEZ_TXT | 4711_KUECHENT_NUTZSPEZ_TXT | Beschriftung/ Dimensionen zum Gerät | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 471 Küchentechnische Anlagen | 4712_ | KUECHEN_EINBAUTEN | 4712_KUECHEN_EINBAUTEN | Möbel, Einbauten zur Küchentechnik | 160 | 160 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 471 Küchentechnische Anlagen | 4712_ | KUECHEN_EINBAUTEN_TXT | 4712_KUECHEN_EINBAUTEN_TXT | Beschriftung zu Einbauten | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 471 Küchentechnische Anlagen | 4712_ | KUECHEN_EINB_NUTZSPEZ | 4712_KUECHEN_EINB_NUTZSPEZ | nutzerspezifische Möbel, Einbauten zur Küchentechnik | 40 | 40 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 471 Küchentechnische Anlagen | 4712_ | KUECHEN_EINB_NUTZSPEZ_TXT | 4712_KUECHEN_EINB_NUTZSPEZ_TXT | Beschriftung | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 471 Küchentechnische Anlagen | 4713_ | KUECHENARMATUR | 4713_KUECHENARMATUR | Küchenarmatur | 160 | 160 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 471 Küchentechnische Anlagen | 4713_ | KUECHENARMATUR_NUTZSPEZ | 4713_KUECHENARMATUR_NUTZSPEZ | nutzerspezifische Küchenarmaturen | 40 | 40 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 472 Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen | 4720_ | AKS | 4720_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 472 Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen | 4720_ | BEMASSUNG | 4720_BEMASSUNG | Bamassung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 472 Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen | 4721_ | WAESCH_REINIG_ANL | 4721_WAESCH_REINIG_ANL | Wäscherei- und Reinigungsanlagen | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 472 Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen | 4721_ | WAESCH_REINIG_ANL_TXT | 4721_WAESCH_REINIG_ANL_TXT | Beschriftung / Demension | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 473 Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen | 4730_ | AKS | 4730_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 473 Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen | 4730_ | BEMASSUNG | 4730_BEMASSUNG | Bemassung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 473 Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen | 4731_ | MEDIENVERS_ANL | 4731_MEDIENVERS_ANL | Medienversorgungsanlagen | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 473 Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen | 4731_ | MEDIENVERS_ANL_TXT | 4731_MEDIENVERS_ANL_TXT | Beschriftung / Dimension | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 474 Feuerlöschanlagen | 4740_ | AKS | 4740_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 474 Feuerlöschanlagen | 4740_ | BEMASSUNG | 4740_BEMASSUNG | Bemassung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 474 Feuerlöschanlagen | 4741_ | MED_LABORTECHN_ANL | 4741_MED_LABORTECHN_ANL | Ortsfeste medizin- und labortechnische Anlagen | 160 | 160 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 474 Feuerlöschanlagen | 4741_ | MED_LABORTECHN_ANL_TXT | 4741_MED_LABORTECHN_ANL_TXT | Beschriftung / Dimension | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 474 Feuerlöschanlagen | 4741_ | MED_LABORT_ANL_NUTZSPEZ | 4741_MED_LABORT_ANL_NUTZSPEZ | nutzerspezifische ortsfeste medizin- und labortechnische Anlagen | 40 | 40 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 474 Feuerlöschanlagen | 4741_ | MED_LABORT_ANL_NUTZSPEZ_TXT | 4741_MED_LABORT_ANL_NUTZSPEZ_TXT | Beschriftung / Dimension | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 474 Feuerlöschanlagen | 4742_ | LABORTECHN_EINBAUTEN | 4742_LABORTECHN_EINBAUTEN | Möbel, Einbauten zur Labortechnik | 160 | 160 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 474 Feuerlöschanlagen | 4742_ | LABORTECHN_EINBAUTEN_TXT | 4742_LABORTECHN_EINBAUTEN_TXT | Beschriftung | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 474 Feuerlöschanlagen | 4742_ | LABORTECHN_EINB_NUTZSPEZ | 4742_LABORTECHN_EINB_NUTZSPEZ | nutzerspezifische Möbel, Einbauten zur Labortechnik | 40 | 40 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 474 Feuerlöschanlagen | 4742_ | LABORTECHN_EINB_NUTZSPEZ_TXT | 4742_LABORTECHN_EINB_NUTZSPEZ_TXT | Beschriftung | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 475 Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen | 4750_ | AKS | 4750_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 475 Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen | 4750_ | BEMASSUNG | 4750_BEMASSUNG | Bemassung, keine Dimensionen | 240 | 240 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 475 Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen | 4751_ | GERAET | 4751_GERAET | Pumpen, Behälter, ... | 240 | 240 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 475 Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen | 4751_ | GERAET_TXT | 4751_GERAET_TXT | Beschriftung / Dimension | 240 | 240 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 475 Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen | 4752_ | SPRINKLER_NASS | 4752_SPRINKLER_NASS | Leitung Sprinkler, nass | 240 | 240 | SN | SN | 0,35 mm
| KG | 475 Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen | 4752_ | SPRINKLER_NASS_TXT | 4752_SPRINKLER_NASS_TXT | Beschriftung / Dimension | 240 | 240 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 475 Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen | 4753_ | SPRINKLER_TROCKEN | 4753_SPRINKLER_TROCKEN | Leitung Sprinkler, trocken | 240 | 240 | ST | ST | 0,35 mm
| KG | 475 Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen | 4753_ | SPRINKLER_TROCKEN_TXT | 4753_SPRINKLER_TROCKEN_TXT | Beschriftung / Dimension | 240 | 240 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 475 Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen | 4755_ | GASLOESCH | 4755_GASLOESCH | Gaslöschanlage | 240 | 240 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 475 Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen | 4755_ | GASLOESCH_TXT | 4755_GASLOESCH_TXT | Beschriftung / Dimension | 240 | 240 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 475 Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen | 4756_ | FLG | 4756_FLG | Feuerlöscher und Hydranten | 240 | 240 | FLI | FLI | 0,35 mm
| KG | 476 Weitere nutzungsspezifische Anlagen | 4760_ | AKS | 4760_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 476 Weitere nutzungsspezifische Anlagen | 4760_ | BEMASSUNG | 4760_BEMASSUNG | Bemassung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 476 Weitere nutzungsspezifische Anlagen | 4761_ | BADETECHN_ANL | 4761_BADETECHN_ANL | Aufbereitungsanl. für Schwimmbeckenwasser | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 476 Weitere nutzungsspezifische Anlagen | 4761_ | BADETECHN_ANL_TXT | 4761_BADETECHN_ANL_TXT | Beschriftung / Dimension | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 477 Verfahrenstechnische Anlagen, Wasser, Abwasser und Gase | 4770_ | AKS | 4770_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 477 Verfahrenstechnische Anlagen, Wasser, Abwasser und Gase | 4770_ | BEMASSUNG | 4770_BEMASSUNG | Bemassung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 477 Verfahrenstechnische Anlagen, Wasser, Abwasser und Gase | 4771_ | PROZESSWAERMEANL | 4771_PROZESSWAERMEANL | Wärmeversorgungsanlagen | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 477 Verfahrenstechnische Anlagen, Wasser, Abwasser und Gase | 4771_ | PROZESSWAERME_TXT | 4771_PROZESSWAERME_TXT | Beschriftung / Dimensionen zum Gerät | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 477 Verfahrenstechnische Anlagen, Wasser, Abwasser und Gase | 4772_ | KAELTEANL | 4772_KAELTEANL | Kälte- und Kühlwasseranlagen | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 477 Verfahrenstechnische Anlagen, Wasser, Abwasser und Gase | 4772_ | KAELTEANL_TXT | 4772_KAELTEANL_TXT | Beschriftung / Dimension | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 477 Verfahrenstechnische Anlagen, Wasser, Abwasser und Gase | 4773_ | PROZESSLUFTANL | 4773_PROZESSLUFTANL | Prozessluftanlagen | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 477 Verfahrenstechnische Anlagen, Wasser, Abwasser und Gase | 4773_ | PROZESSLUFTANL_TXT | 4773_PROZESSLUFTANL_TXT | Beschriftung / Dimension | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 478 Verfahrenstechnische Anlagen, Feststoffe, Wertstoffe und Abfälle | 4780_ | AKS | 4780_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 478 Verfahrenstechnische Anlagen, Feststoffe, Wertstoffe und Abfälle | 4780_ | BEMASSUNG | 4780_BEMASSUNG | Bemassung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 478 Verfahrenstechnische Anlagen, Feststoffe, Wertstoffe und Abfälle | 4781_ | ENTSORGUNGSANL | 4781_ENTSORGUNGSANL | Abfall- u. Medienentsorgungsanlagen, Staubsauganlagen | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 478 Verfahrenstechnische Anlagen, Feststoffe, Wertstoffe und Abfälle | 4781_ | ENSORGUNGSANL_TXT | 4781_ENSORGUNGSANL_TXT | Beschriftung / Dimension | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 479 Sonstiges zur KG 470 | 4790_ | AKS | 4790_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 479 Sonstiges zur KG 470 | 4790_ | BEMASSUNG | 4790_BEMASSUNG | Bemassung | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 479 Sonstiges zur KG 470 | 4791_ | NUTZSPEZ_ANL_SONST | 4791_NUTZSPEZ_ANL_SONST | Bühnetechn. Anlagen, Tankstellen- und Waschanlagen | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 479 Sonstiges zur KG 470 | 4791_ | NUTZAPEZ_ANL_SONST_TXT | 4791_NUTZAPEZ_ANL_SONST_TXT | Beschriftung / Dimension | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
KG 480 Gebäudeautomation | KG | 481 Automationseinrichtungen | 4810_ | AKS | 4810_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 481 Automationseinrichtungen | 4810_ | BEMASSUNG | 4810_BEMASSUNG | Bemassung, keine Dimension | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 481 Automationseinrichtungen | 4811_ | AUTOMATIONSSYS | 4811_AUTOMATIONSSYS | Automationsstationen und -einrichtungen | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 481 Automationseinrichtungen | 4811_ | AUTOMATIONSSYS_TXT | 4811_AUTOMATIONSSYS_TXT | Beschriftung / Dimension | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 482 Schaltschränke, Automationsschwerpunkte | 4820_ | AKS | 4820_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 482 Schaltschränke, Automationsschwerpunkte | 4820_ | BEMASSUNG | 4820_BEMASSUNG | Bemassung, keine Dimension | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 482 Schaltschränke, Automationsschwerpunkte | 4821_ | SCHALTSCHRAENKE | 4821_SCHALTSCHRAENKE | Schaltschränke zur Aufnahme von Automationssystemen | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 482 Schaltschränke, Automationsschwerpunkte | 4821_ | SCHALTSCHRAENKE_TXT | 4821_SCHALTSCHRAENKE_TXT | Beschriftung / Dimension | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 483 Automationsmanagement | 4830_ | AKS | 4830_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 483 Automationsmanagement | 4830_ | BEMASSUNG | 4830_BEMASSUNG | Bemassung, keine Dimension | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 483 Automationsmanagement | 4831_ | MANAGEM_BEDIENEINR | 4831_MANAGEM_BEDIENEINR | Übergeordnete Einrichtung für Gebäudeautomation | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 483 Automationsmanagement | 4831_ | MANAGEM_BEDIENEINR_TXT | 4831_MANAGEM_BEDIENEINR_TXT | Beschriftung / Dimension | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 484 Kabel, Leitungen und Verlegesysteme | 4840_ | AKS | 4840_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 484 Kabel, Leitungen und Verlegesysteme | 4840_ | BEMASSUNG | 4840_BEMASSUNG | Bemassung, keine Dimension | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 484 Kabel, Leitungen und Verlegesysteme | 4841_ | RAUMAUTOMSYS | 4841_RAUMAUTOMSYS | Raumautomationsstationen | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 484 Kabel, Leitungen und Verlegesysteme | 4811_ | RAUMAUTOMSYS_TXT | 4811_RAUMAUTOMSYS_TXT | Beschriftung / Dimension | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 485 Datenübertragungsnetze | 4850_ | AKS | 4850_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 485 Datenübertragungsnetze | 4850_ | BEMASSUNG | 4850_BEMASSUNG | Bemassung, keine Dimension | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 485 Datenübertragungsnetze | 4851_ | ÜEBERTRAGNETZE | 4851_ÜEBERTRAGNETZE | Netze zur Datenübertragung, soweit nicht in anderen KG | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 485 Datenübertragungsnetze | 4851_ | UEBERTRAGNETZE_TXT | 4851_UEBERTRAGNETZE_TXT | Beschriftung / Dimension | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 489 Sonstiges zur KG 480 | 4890_ | AKS | 4890_AKS | Anlagenkennzeichnungsschlüssel nach Bildungsvorschrift | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm
| KG | 489 Sonstiges zur KG 480 | 4890_ | BEMASSUNG | 4890_BEMASSUNG | Bemassung, keine Dimension | 251 | 251 | Continuous |  | 0,15 mm
| KG | 489 Sonstiges zur KG 480 | 4891_ | GEBAUTOM_SONST | 4891_GEBAUTOM_SONST | Gebäudeautomation, sonstiges | 7 | 7 | Continuous |  | 0,35 mm
| KG | 489 Sonstiges zur KG 480 | 4891_ | GEBAUTOM_SONST_TXT | 4891_GEBAUTOM_SONST_TXT | Beschriftung / Dimension | 7 | 7 | Continuous |  | 0,25 mm